## MOR
versie OR 2025-10-07 paragraaf 7.2.2.1
Checklist gegevens kwaliteitsborging omgevingsregeling bouwactiviteit
| soort organisatie |  | naam organisatie
| Opdrachtgever / projectmanagemenr |  | naam 1
| Aannemer |  | naam 2
| Constructeur |  | naam 3
| Installateur |  | naam 4
| Adviseur bouwfysica |  | naam 5
| Adviseur brandveiligheid |  | naam 6
| Architect |  | naam 7
| Kwalteitsborger (KB-er) |  | naam 8
klik op link voor invulling Dossier BG
Nummer | Omschrijving | aanwezig | wie | Bouw-melding | Dossier KB-er | Dossier bevoegd gezag | Dossier opdrachtgever | Dossier Aannemer | versie actueel document | voorgaande versie document>
| Verklaring gereedmelding |  | naam 8 |  | v | v | v | v
| Borgingsplan |  | naam 8 | v | v | v | v
| Risicobeoordeling |  | naam 8 | v | v | v | v
7.5 | bouwactiviteit: toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op het verstrekken van gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.25 of 2.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
7.6 | bouwactiviteit: algemene aanvraagvereisten
Bij een aanvraag wordt een opgave van de bouwkosten verstrekt.
Artikel 7.7. | Bouwactiviteit: veiligheid
Artikel 7.7. lid 1 | Bij een aanvraag worden met het oog op het waarborgen van de veiligheid gegevens en bescheiden verstrekt over:
Artikel 7.7. lid 1, sub a | de belastingen en de belastingcombinaties voor sterkte en stabiliteit van de bouwconstructie en onderdelen daarvan;
Artikel 7.7. lid 1, sub b | de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen daarvan;
Artikel 7.7. lid 1, sub c | de detaillering van trappen, hellingbanen en afscheidingen aan randen van vloeren, trappen of hellingbanen;
Artikel 7.7. lid 1, sub d | de beweegbare constructieonderdelen in de gevel;
Artikel 7.7. lid 1, sub e | de brandklasse en rookklasse van constructieonderdelen;
Artikel 7.7. lid 1, sub f | de brandcompartimentering en de kwaliteit van scheidingsconstructies;
Artikel 7.7. lid 1, sub g | de vluchtroutes, het verloop, de inrichting en de capaciteit hiervan, evenals de draairichting van de deuren waardoor een vluchtroute voert en de deuren grenzend aan de vluchtroute;
Artikel 7.7. lid 1, sub h | de inbraakwerendheid.
Artikel 7.7. lid 2 | Als de aanvraag betrekking heeft op het veranderen of vergroten van een bestaand bouwwerk, blijkt uit de aangeleverde gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, ook wat de opbouw van de bestaande constructie is en wat de toegepaste materialen zijn.
Artikel 7.7. lid 3 | Bij de aanvraag wordt een toelichting op het ontwerp van de constructies verstrekt over:
Artikel 7.7. lid 3, sub a | de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
Artikel 7.7. lid 3, sub b | de constructieve samenhang;
Artikel 7.7. lid 3, sub c | het stabiliteitsprincipe;
Artikel 7.7. lid 3, sub d | de bouwconstructie en de brandwerendheid bij het bezwijken hiervan.
Artikel 7.8. | Bouwactiviteit: gezondheid
Artikel 7.8. lid 1 | Bij een aanvraag worden met het oog op het beschermen van de gezondheid gegevens en bescheiden verstrekt over:
Artikel 7.8. lid 1, sub a | de geluidwering van buiten;
Artikel 7.8. lid 1, sub b | de bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties;
Artikel 7.8. lid 1, sub c | de geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimten van een woongebouw;
Artikel 7.8. lid 1, sub d | de geluidwering tussen niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie en de geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties;
Artikel 7.8. lid 1, sub e | de luchtvolumestroom en waterdichtheid, regenwerendheid, de factor van de temperatuur en wateropname van inwendige en uitwendige scheidingsconstructies;
Artikel 7.8. lid 1, sub f | de voorziening voor luchtverversing en de spuivoorziening;
Artikel 7.8. lid 1, sub g | de afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht;
Artikel 7.8. lid 1, sub h | het weren van ratten en muizen;
Artikel 7.8. lid 1, sub i | de daglichtoppervlakte.
Artikel 7.9. | Bouwactiviteit: duurzaamheid
Artikel 7.9. lid 1 | Bij een aanvraag worden met het oog op duurzaamheid gegevens en bescheiden verstrekt over:
Artikel 7.9. lid 1, sub a | de waarden voor energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik, het aandeel hernieuwbare energie en oververhitting in de zomer;
Artikel 7.9. lid 1, sub b | de thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie;
Artikel 7.9. lid 1, sub c | de beperking van luchtdoorlatendheid;
Artikel 7.9. lid 1, sub d | de milieubelasting van het gebouw door de toe te passen materialen, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
Artikel 7.9. lid 2 | Op het bepalen van de belasting van het milieu door de in een gebouw toe te passen materialen is artikel 5.32a van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.10. | Bouwactiviteit: bruikbaarheid en toegankelijkheid
Artikel 7.10. lid 1 | Bij een aanvraag worden met het oog op bruikbaarheid en toegankelijkheid gegevens en bescheiden verstrekt waaruit blijkt:
Artikel 7.10. lid 1, sub a | de aanduiding van de gebruiksfuncties, de verblijfsgebieden en de afmeting en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie;
Artikel 7.10. lid 1, sub b | de aanduiding van bad- of toiletruimte, lift, buitenberging en buitenruimte;
Artikel 7.10. lid 1, sub c | de integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimten;
Artikel 7.10. lid 1, sub d | de aanduiding van de vloerpeilen ten opzichte van het aansluitende terrein;
Artikel 7.10. lid 1, sub e | de aanduiding van de opstelplaats van een aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen.
Artikel 7.11. | Bouwactiviteit: bouwwerkinstallaties
Artikel 7.11. lid 1 | Bij een aanvraag worden voor bouwwerkinstallaties gegevens en bescheiden verstrekt over:
Artikel 7.11. lid 1, sub a | de noodstroomvoorziening en -verlichting;
Artikel 7.11. lid 1, sub b | het leidingplan en aansluitpunten van breedbandconnectie, gas-, elektra- en waterleiding;
Artikel 7.11. lid 1, sub c | de aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening;
Artikel 7.11. lid 1, sub d | het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren;
Artikel 7.11. lid 1, sub e | de aard en locatie van brandveiligheidinstallaties en van de vluchtrouteaanduiding;
Artikel 7.11. lid 1, sub f | gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud met behulp van de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012;
Artikel 7.11. lid 1, sub g | technische bouwsystemen en het daarbij behorende systeemrendement.
Artikel 7.11. lid 2 | Als de aanvraag gaat over een woongebouw worden gegevens en bescheiden verstrekt over:
Artikel 7.11. lid 2, sub a | zelfsluitende deuren;
Artikel 7.11. lid 2, sub b | spreekinstallaties;
Artikel 7.11. lid 2, sub c | signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit.
rtikel 7.13. | Bouwactiviteit: overige aanvraagvereisten
Artikel 7.13 | Bij een aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt over kwaliteitsverklaringen bouw en CE-markeringen van bouwproducten.
Artikel 7.14. | Bouwactiviteit: aanvullende aanvraagvereisten woonwagens
Artikel 7.14. lid 1 | Bij een aanvraag die gaat over een woonwagen, kan ter voldoening aan de artikelen 7.7 tot en met 7.11 en 7.13, documentatie van de leverancier van de woonwagen worden verstrekt.
Artikel 7.15. | Bouwactiviteit: aanvullende aanvraagvereisten wegtunnels
Artikel 7.15. lid 1 | Bij een aanvraag die gaat over een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels worden aanvullend op de artikelen 7.7, tot en met 7.13 de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
Artikel 7.15. lid 1, sub a | een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp van de tunnel voldoet aan de norm van artikel 6, eerste lid, van die wet;
Artikel 7.15. lid 1, sub b | een bouwplan dat voldoet aan bijlage 2, Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels, onder B2 (Bouwplan), bij de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels;
Artikel 7.15. lid 1, sub c | als er een gestandaardiseerde uitrusting wordt toegepast: een toelichting waaruit blijkt dat het ontwerp aansluit bij de standaarduitrusting van de tunnel waarvoor op grond van artikel 6b van die wet is gekozen;
Artikel 7.15. lid 1, sub d | gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat de tunnel voldoet aan de regels voor tunnelveiligheid, bedoeld in paragraaf 4.2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
Artikel 7.15. lid 2 | Als ook gevraagd wordt om een voorschrift als bedoeld in artikel 7.3, onder g, worden voor wegtunnels ook gegevens en bescheiden verstrekt waaruit blijkt dat de toestemming als bedoeld in artikel 14 van richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 over minimumveiligheidseisen voor tunnels in het transeuropese wegennet is verkregen om van eisen van die richtlijn af te wijken.
7.2.2.2 | Op een later tijdstip te verstrekken gegevens en bescheiden
Artikel 7.16. | Bouwactiviteit: uitgestelde aanvraagvereisten
Artikel 7.16. lid 1 | Gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 8.3c, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving waarvoor het bevoegd gezag op grond van dat lid op verzoek van de aanvrager een voorschrift tot het later verstrekken van die gegevens en bescheiden aan de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit moet verbinden zijn:
Artikel 7.16. lid 1, sub a | de belastingen en de belastingcombinaties voor sterkte en stabiliteit en de uiterste grenstoestand van alle te wijzigen constructieve delen van het bouwwerk en van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet gaat om de hoofdlijn van de constructie of het constructieprincipe;
Artikel 7.16. lid 1, sub b | de details van de in of voor het bouwwerk toegepaste bouwwerkinstallaties, voor zover het niet gaat om de gegevens over de hoofdlijn of het principe van de toegepaste installaties.
Artikel 7.16. lid 2 | Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing als de gegevens en bescheiden betrekking hebben op tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, als daarvan sprake is, voor de bestaande situatie. Dit gaat om:
Artikel 7.16. lid 2, sub a | tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen met inbegrip van globale maatvoering;
Artikel 7.16. lid 2, sub b | een schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, met inbegrip van globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt;
Artikel 7.16. lid 2, sub c | plattegronden van vloeren en daken, met inbegrip van globale maatvoering;
Artikel 7.16. lid 2, sub d | overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, met inbegrip van stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, principedetails van karakteristieke constructieonderdelen in een schaal van 1:20, 1:10 of 1:5, met inbegrip van maatvoering;
Artikel 7.16. lid 2, sub e | een toelichting op het ontwerp van de constructies als bedoeld in artikel 7.7, derde lid.
Artikel 7.16. lid 3 | De hoofdlijn, bedoeld in het eerste lid, onder b, gaat in ieder geval over de wijze van verwarming, koeling en luchtbehandeling, de locatie en wijze van verticaal transport en de locatie van en het type brandveiligheidinstallatie.
Artikel 7.16. lid 4 | Gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 8.3c, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving waarvoor het bevoegd gezag op grond van dat lid als naar zijn oordeel de bouwactiviteit daartoe aanleiding geeft een voorschrift tot het later verstrekken van die gegevens en bescheiden aan de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit kan verbinden zijn: de gegevens en bescheiden, bedoeld in de artikelen 7.7, eerste lid, onder c tot en met h, en 7.8 tot en met 7.11.
§ 7.2.2.3. Tekeningen en berekeningen | Beschrijving van de vereisten met betrekking tot tekeningen en berekeningen voor bouwactiviteiten
Artikel 7.17 | Bouwactiviteit: tekening
Artikel 7.17. lid 1 | Bij een aanvraag worden tekeningen verstrekt met een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding.
Artikel 7.17. lid 2 | Tenzij paragraaf 7.2.9.3 van toepassing is en de daarin aangegeven schaal geldt, heeft een tekening een schaal die niet kleiner is dan:
Artikel 7.17. lid 2, sub a | 1:1.000, als het gaat om een situatietekening.
Artikel 7.17. lid 2, sub b | 1:100, als het gaat om een geveltekening, plattegrond of doorsnede van een bouwwerk met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m².
Artikel 7.17. lid 2, sub c | 1:200, als het gaat om een geveltekening, plattegrond of doorsnede van een bouwwerk met een bruto-vloeroppervlakte van 10.000 m² of groter.
Artikel 7.17. lid 3 | Tenzij paragraaf 7.2.9.3 van toepassing is, heeft een detailtekening een schaal van 1:5, 1:10 of 1:20.
Artikel 7.17. lid 4 | De situatietekening heeft een noordpijl waaruit de oriëntatie van het bouwwerk blijkt op het perceel en ten opzichte van de omgeving.
Artikel 7.18 | Bouwactiviteit: plattegrond, doorsnede en aanzicht
Artikel 7.18. lid 1 | Bij een aanvraag worden plattegronden verstrekt met een doorsnede van een bouwlaag op 1.200 mm boven vloerniveau waarop zijn aangegeven:
Artikel 7.18. lid 1, sub a | uitwendige en inwendige scheidingsconstructies, met inbegrip van de materiaalaanduiding.
Artikel 7.18. lid 1, sub b | peilmaten van de vloer.
Artikel 7.18. lid 1, sub c | trappen en hellingbanen.
Artikel 7.18. lid 1, sub d | binnen- en buitenkozijnen.
Artikel 7.18. lid 1, sub e | kokers, schachten, kanalen en schoorstenen.
Artikel 7.18. lid 1, sub f | Alle oppervlakken die een directe relatie hebben met of behoren tot: gebruiksfuncties, gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten, verwarmde en onverwarmde zones, gebruiksgebieden, functiegebieden, verblijfsgebieden, verkeersruimten en toegankelijkheidssectoren.
Artikel 7.18. lid 1, sub g | Overige gegevens zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen.
Artikel 7.18. lid 2 | De vloerpeilen ten opzichte van het straatpeil en de hoogte van het maaiveld zijn aangeduid ter plaatse van de entree van het bouwwerk.
Artikel 7.18. lid 3 | Plattegronden en doorsneden zijn voorzien van maatvoering en hoogtelijnen.
Artikel 7.18. lid 4 | Alle aanzichten, met inbegrip van geveltekeningen, worden in loodrechte verticale projectie weergegeven.
Artikel 7.18. lid 5 | Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig terug te vinden in de berekening.
Artikel 7.19 | Bouwactiviteit: berekening
Artikel 7.19. lid 1 | De aanvraag bevat over de bij die aanvraag gevoegde berekeningen de volgende gegevens:
Artikel 7.19. lid 1, sub a | naam en versie van de gebruikte rekenprogramma’s.
Artikel 7.19. lid 1, sub b | invoergegevens en handberekeningen op doorlopend genummerde bladen.
Artikel 7.19. lid 1, sub c | de herkomst van basis- of invoergegevens.
Artikel 7.19. lid 1, sub d | symbolen en afkortingen weergegeven conform de voor de verschillende berekeningen geldende NEN-normen.
Artikel 7.19. lid 1, sub e | een toelichting op afwijkende symbolen of afkortingen, voor zover deze in rekenprogramma’s zijn gebruikt.
Artikel 7.19. lid 1, sub f | numerieke gegevens, weergegeven in SI-eenheden als bedoeld in de internationale standaard van het Système International.
Artikel 7.19. lid 2 | Bij de aanvraag worden over de gebruikte rekenprogramma's de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
Artikel 7.19. lid 2, sub a | een beschrijving van de toegepaste rekenprogramma's.
Artikel 7.19. lid 2, sub b | een beschrijving van de rekenmethode.
Artikel 7.19. lid 2, sub c | een beschrijving van het toepassingsgebied.
Artikel 7.19. lid 2, sub d | een aanduiding van de betekenis van de gepresenteerde waarden.
Artikel 7.19. lid 2, sub e | een aanduiding van de nauwkeurigheid van de resultaten.
Artikel 7.19. lid 2, sub f | een beschrijving van het gekozen assenstelsel.
Artikel 7.19. lid 2, sub g | een verklaring van de gebruikte symbolen en grootheden.
Artikel 7.20 | Bouwactiviteit: constructieve berekening
Artikel 7.20. lid 1 | Bij een aanvraag wordt een constructieve berekening verstrekt die ten minste de volgende gegevens bevat:
Artikel 7.20. lid 1, sub a | schematisering in overeenstemming met de NEN- of NEN-EN-norm die van toepassing is, met inbegrip van te hanteren belastingschema’s.
Artikel 7.20. lid 1, sub b | toerekening van materiaaleigenschappen in overeenstemming met de NEN- of NEN-EN-norm die van toepassing is.
Artikel 7.20. lid 1, sub c | doorsnedegrootheden die per constructieonderdeel zijn gemotiveerd, in de vorm van een berekening.
Artikel 7.20. lid 1, sub d | verantwoording van eigenschappen van ondersteuningen.
Artikel 7.20. lid 1, sub e | berekeningsresultaten per belastingschema uitgewerkt volgens de NEN- of NEN-EN-norm die van toepassing is.
Artikel 7.20. lid 1, sub f | maatgevende waarden.
Artikel 7.21 | Bouwactiviteit: overige berekeningen
Artikel 7.21. lid 1 | Bij een aanvraag wordt een berekening van de mechanische ventilatie verstrekt waarvan het resultaat ten minste de volgende gegevens en bescheiden bevat:
Artikel 7.21. lid 1, sub a | strangenschema's met diameters en lengten.
Artikel 7.21. lid 1, sub b | gegevens over drukverlies.
Artikel 7.21. lid 1, sub c | merk en type van de toe te passen bouwwerkinstallatie.
Artikel 7.21. lid 2 | Een berekening van de waarden, bedoeld in artikel 7.9, onder a, b en c bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:
Artikel 7.21. lid 2, sub a | de totale oppervlakte van kozijnen, ramen, deuren, dichte delen en daarmee gelijk te stellen constructiedelen.
Artikel 7.21. lid 2, sub b | de oppervlakte van elke toegepaste glassoort en de thermische eigenschappen hiervan.
Artikel 7.21. lid 2, sub c | een tekening waarop de voor de berekening gehanteerde woningen zijn aangegeven.
Artikel 7.21. lid 2, sub d | een plattegrondtekening met een arcering over de begrenzing van de woningen of woongebouwen die bij de berekening zijn aangehouden.
Artikel 7.21. lid 2, sub e | gebruiksfunctie en energiesectoren die op een tekening voor niet tot bewoning bestemde gebouwen zijn gearceerd.
Artikel 7.21. lid 2, sub f | invoergegevens van de berekening, met inbegrip van de bouwfysische eigenschappen van het bouwwerk en de bouwwerkinstallaties en het gehanteerde rekenprogramma.
Artikel 7.21. lid 3 | Het bij de berekening, bedoeld in het tweede lid, gebruikte rekenprogramma is geattesteerd volgens BRL 9501.

## documenten lijst
voor scope/deel | nummer document | naam document | leverancier | datum versie