## DSO-VerkennerDB.documentComment
Expressie | Comment | Reactie FLO
Artikel 4.6
| extra thematische activiteit opnemen over opslag van vaste mest op landbouwgronden ("kopakkers"). Mest loogt uit naar bodem en oppervlaktewater (strijdig mert Krw). Hoofdstuik 5 regels uitwwerken over hoeveelheden, samenstelling en tijdsduur opslag, infomartieplicht/meldingsplicht. | Dan hebben we input nodig, stond niet in de aangeleverde documenten
| Is er een reden dat windturbines geen deel hebben? | Windturbines komen terug in blok 4 (want gebruiksruimte)
Artikel 4.7
Lucht wordt als een apart doel verwoord. DIt kan net zo goed voor bodem, water, afval, geiur etc dienen,
De bruidsschat stelt dat "verbetering van ..." ( zie art 22.41) ook een doel is. Deze doelen moeten wat mij betreft in de algemene set worden overgenomen. Gemeenten mogen zelf dit doel schrappen. Dit sluit ook aan bij art. 1.3 van de wet.
| daarnaast is dit artikel een vangnetbepaling bij handhaving, toezicht en uitvoering van de omgevingsvisie ( ambities en ontwikkelrichting). Dus de standaard regel moet worden aangevuld zoals nu in bruidsschat is opgenomen. | Overgenomen
Kan artikel 22.42 van de bruidsschat niet overgenomen worden? Waarom is deze aangepast
| In dit artikel wordt natuur genoemd, bij de bruidsschat niet. Waarom? | Natuur geschrapt
| In de toelichting hier en ook in artikel 5.4 zou ik de KRW meenemen. Momenteel is deze wel verwerkt in 5.40/5.41. Maar hier expliciet meenemen vergroot de draagkracht. | Overgenomen
Artikel 4.13
| Dit artikel leest heel erg raar zo. De zinsopbouw klopt niet. | Wetgevingstechnische keuze
| Waarom wordt het nu anders opgeschreven dan de vorige artikelen. Kan het niet met het ook op......voedingsmiddelen met de volgende apparatuur, keukenapparatuur, etc voldaan aan: a paragraaf 5.1.3 en b paragraaf 5.3.19 | Wetgevingstechnische keuze
Artikel 4.17
| Bij woningen (appartementengebouwen) kunnen parkeergarages met ventilatie en meer dan 20 parkeerplaatsen voorkomen. In die gevallen maakt de garage onderdeel uit van de functie Wonen. Par 5.3.1.sluit uit dat deze paragraaf dan van toepassing is. | Nee, alleen par. 5.3.1 is niet van toepassing op wonen, de specifieke paragrafen zoals 5.3.22 wel.
Artikel 4.18
| en champost, dikke fractie (mis stukken?) | Dit komt terug in blok 4 (want geur)
Artikel 4.20
| Dit artikel heeft een hele rare on volgbare titel | Wetgevingstechnische keuze
Artikel 4.21
| traditioneel schieten ??? | Aangepast
het opslaan van propaan kan wel voorkomen bij woningen ( burgerwoningen of (agrarische) bedrijfswoningen) in het buitengebied omdat deze niet zijn aangesloten op het aardgas netwerk. In de bebouwingscontour wonen mag je geen losse propaantank hebben staan.
dus de de verwijzing naar 5.3.1. klopt niet.
| Ik was te snel met mijn reactie en aanpassen daarvan kan niet meer: Het gaat in dit artikel om de vergunningplichtige activiteiten. Dat blijkt niet uit de titel. Dat zie je pas als je het artikel heel goed leest. dit geldt ook voor hagelkanonnen. De andere in de bruidsschat opgenomen vergunningplichten mis ik. Deze moeten wel in de standaard gezet worden. Als gemeenten deze willen schrappen is dat hun keuze. | Andere vergunningplichten komen terug in blok 4 (want gebruiksruimte)
Artikel 4.23
| Is roken een milieubelastende activiteit? | Ja
| En als roken een milieubelastende activiteit is: waarom worden er dan geen regels voor de verontreiniging van grond en omgeving door peuken gesteld? | Mocht dit een probleem zijn, dan kan diegene worden aangesproken op de zorgplicht.
| nog een aandachtspunt: door dit verbod op te nemen in het OP maak je de gemeente ook verantwoordelijk voor de handhaving. Dus als er iemand rookt voor het ziekenhuis, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Is dit praktisch? En, als het in het OP staat en je voert geen handhaving daarop uit: wat is dan de waarde van de regel? | Dit zijn argumenten die de gemeente moet meewegen bij de keuze om wel of geen regels te stellen
| Het is voor ons in dit geval een test of zoiets via het omgevingsplan vastgelegd kan worden. Er geldt een landelijk rookverbod voor verschillende binnenruimtes, misschien kan een omgevingsplan een plek zijn om het voor de buitenruimte te regelen. Dit is iets wat we bijvoorbeeld in een gezamenlijk overleg met alle betrokkenen van het SPRONG project zouden kunnen bespreken, maar tot nu toe hebben we daar nog niet de mogelijkheid toe gehad. | Ja, meenemen in overleg
Aanvullende informatie: Juridische-notitie-rookvrije-openbare-ruimtes.pdf [https://www.rookvrijegeneratie.nl/wp-content/uploads/2023/02/Juridische-notitie-rookvrije-openbare-ruimtes.pdf]
Uiteindelijk is het een voorbeeld voor de gemeenten hoe je het kunt doen, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen om het niet op te nemen.
| Nog een nabrander: Wij (GGD) hebben niet veel kennis over de juridische haalbaarheid, misschien dat de APV meer mogelijkheden biedt. Deze afweging vinden wij als GGD moeilijk om te maken. | Gelet op gezondheidsbelang past het goed in het OP.
Artikel 4.24
| Door de verwijzing naar 5.3.1 is dit artikel niet van toepassing op "wonen". dus de houtkachels in de woonwijken vallen hierbuiten. Als ik de media goed heb gevolgd, zijn die bronnen juist de veroorzakers van fijn stof, geur en andere overlast. Ook het stoken van een kampvuur valt niet onder deze regels. 5.41 er geldt een specifieke zorgplicht ter bescherming van de gezondheid en tegen milieuverontreiniging. De enige maatregel die tegen stoken in de open lucht te bedenken is, is niet stoken. Wat is beoogd met deze regels onder 5.3.1 i.r.t. het onderwerp? | Nee, alleen par. 5.3.1 is niet van toepassing op wonen, de specifieke paragrafen zoals 5.3.31 wel
| Ik denk dat 5.212 lid 1 te onbepaald is. | Dit zijn standaard termen voor belangen in lijn met Bal en bruidsschat
| In het BBL zijn zowel regels ten aanzien van de emissiehoogte, schoorsteenhoogte, NEN norm enz. opgenomen. De emissiehoogte is afhankelijk van de hellingshoek dak, dak oppervlak, afstand tot buren endergelijke. Ik heb niet gecontroleerd of de technische regels die hier gesteld worden in strijd zijn met het BBL. Ze lijken in elk geval dubbelop te zijn. | Geen regels in het Bbl gevonden.
Artikel 4.25
| In de huidige versie wordt binnen het thema bodem ingegaan op onderdelen uit de bruidsschat en de nota bodembeheer (opgestuurd door de OMWB). Het onderwerp bodem bestaat echter uit meerdere onderwerpen (zoals oa.vruchtbare bodem, kabel & leidingen en niet gesprongen explosieve). ook deze onderwerpen moeten een plaats krijgen in het Oplan. Aangezien we dit nu als OD's aan het uitzoeken zijn stel ik voor dit in fase 4 van het SPRONG project mee te nemen. | Graag bespreken met VNG
Artikel 4.26
| In toelichting opnemen dat de doelen gelden voor nu en toekomstige generaties. | Overgenomen
Artikel 4.30
| Graven aanpassen naar "kleinschalig graven". Lid a betreft BAl? en lid b anders formuleren zodat minder dan 25m3 > i waarde in één zin staat. | Zie volgende
| Ik zou hierin niks wijzigen en de benaming op ‘Graven’ houden. Er wordt namelijk verwezen naar kleinschalig graven (5.4.4) en naar een aanvulling/afwijking op de Bal-regels in 5.4.11. Voor derden (leken) is gewoon ‘graven’ duidelijker en het verschil is zo duidelijk onder a en b. | Geen aanpassingen gedaan. Het is zowel maatwerk op Bal als omzetting bruidsschat.
de annotatie geeft Bruidsschat aan, graven > 25 m3 betreft BAL
Artikel 4.35
| andere termen: grondstabilisatie en staalslakken. | Zie volgende
| Op zich eens met opmerking J. Kemperman (OMWB). In de artikeltitel/-naam staat nu foutief 'grondstabisatie'. De term 'staalslakken' hoor je nu veelvuldig. Ben wel benieuwd waarom gekozen is voor de term 'metaalslakken'. Op zich zou 'metaalslakken' namelijk wel kunnen (of mogelijk zelfs beter zijn) als daarmee ook meteen de slakken van andere vormen van metaalproductie bedoeld worden. In Zuidoost-Brabant zijn in het verleden bijvoorbeeld veelvuldig zinkslakken (zinkassen) toegepast vanuit de zinkproductie (in tegenstelling tot staalproductie) in Budel-Dorplein (Gemeente Cranendonck) en het nabij gelegen Belgische Pelt. | Klopt, term metaalslakken omvat ook slakken afkomstig van de productie van andere metalen dan staal
Artikel 5.10 lid 1
| aangegeven op welke wijze men moet informeren. | Nee, dit is standaard tekst conform Bal
Artikel 5.11
| Relatie par 5.2.1 in relatie met transformatie. | Afbakening toegevoegd in art. 4.3 Hoofgebouw bouwen
Artikel 5.13
| Ik mis nog het een en ander, valt dit allemaal onder de specifiek zorgplicht? denk aan vaste mestopslag bij landbouwhuisdieren, opslag van compost, opslag drijfmest etc. | Dit komt terug in blok 4 (want geur)
Artikel 5.23
| Gaarne een lid 6 toevoegen: Degene die een verandering aanbrengt aan een openbare of niet openbare bluswatervoorziening, is verplicht het college van burgemeester en wethouders en veiligheidsregio voorafgaand aan het uitvoeren van die verandering te informeren over de verrichten werkzaamheden. | Akkoord, dit wordt een aanvullend artikel
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het eerste lid beschikt een bouwwerk over een toereikende bluswatervoorziening om de veiligheid bij brand te waarborgen. Dit houdt in dat er voldoende en goed bereikbare bluswatervoorzieningen aanwezig zijn, afgestemd op de aard, functie en risico’s van het bouwwerk, zodat een veilige en effectieve brandweerinzet mogelijk is. | Overgenomen
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het zesde lid dienen wijzigingen aan verbindingswegen en ontsluitingsroutes vooraf worden gemeld aan het college van B&W en Veiligheidsregio. | Akkoord, dit wordt een aanvullend artikel
Artikel 5.23 lid 1
| Als het een grondwatervoorzining is moet ook gecheckt worden op grondwaterverontreiniging. | Overgenomen
Artikel 5.23 lid 2
| Hier de tekst toevoegen: "Afhankelijk van het maatgevende inzetscenario kan dit anders zijn." Dit heeft er mee te maken dat de basiseis van 40m niet overal van toepassing is. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw woonwijken is dit 200m ipv 40m. Dit alles is omschreven in de interregionale adviesleidraad welke in lid 4 wordt aangeduid. Of hier een uitzonderingsartikel voor gemaakt moet worden is aan jullie. | Lid 2 geschrapt en onderstaande toelichting overgenomen.
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het tweede lid is de afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang of, bij afwezigheid daarvan, een toegang tot het bouwwerk, maximaal 40 meter. Deze afstand is nodig om bij een calamiteit, een veilige en effectieve brandweerinzet mogelijk te maken. Afhankelijk van het maatgevende inzetscenario -zoals de aard van het gebouw, de bereikbaarheid, omvang, specifieke risico’s of praktijkervaring kan hiervan worden afgeweken. In dat geval moet de afstand worden afgestemd op het voor de hand liggende inzetscenario van de brandweer. | Overgenomen
Artikel 5.23 lid 3
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het derde lid dient een bluswatervoorziening altijd vrij bereikbaar en direct inzetbaar te zijn voor calamiteiten, zonder fysieke of operationele beperkingen. | Overgenomen
Artikel 5.23 lid 4
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het vierde lid is er sprake van een toereikende bluswatervoorziening wanneer wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Deze leidraad biedt een regionaal afgestemde invulling van de landelijke handreiking en bevat concrete criteria voor onder andere de bluswatercapaciteit en inzet van incidentbestrijding. Voldoen aan deze leidraad betekent dat de bluswatervoorziening voldoende is afgestemd op het maatgevende scenario. | Overgenomen
Artikel 5.23 lid 5
| is dat enkel bij het bouwen van een bouwwerk? of ook bij infrastructurele vernieuwingen / aanpassingen, inrichten van (natuur) gebieden, .... | Alleen het bouwwerk. Eisen aan de openbare ruimte kunnen we meenemen in blok 3.
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het vijfde lid is bij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk de Veiligheidsregio adviseur op het aspect “bluswater”. Met uitzondering van die gevallen welke de Veiligheidsregio aangeeft dat er geen advies noodzakelijk is. | Overgenomen
Artikel 5.24
| Tussen lid 1 en 2 graag een lid toevoegen. Een toegang tot een bouwwerk of terrein is bereikbaar middels één of meerdere ontsluitingsroutes die geschikt zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Deze toevoeging is na ons inziens nodig om ervoor zorg te dragen dat er tevens eisen gelden voor openbare wegen / ontsluitingsroutes. Momenteel gaat artikel 5.24 / oude bruidsschat artikel enkel over de route (verbindingsweg) van de ingang van een terrein naar het bouwwerk. | Ontsluitingsroutes gaan buiten het particuliere terrein, dus buiten reikwijdte van deze paragraaf. Meenemen in blok 3.
| graag toevoegen lid 5 of 6 toevoegen: Degene die een verandering aanbrengt aan de bereikbaarheid van en naar een bouwwerk, is verplicht het college van B&W en veiligheidsregio voorafgaande aan het uitvoeren van die verandering te informeren over de te verrichten werkzaamheden. | Overgenomen in apart artikel
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het tweede lid moet een toegang tot een bouwwerk of terrein bereikbaar zijn via één of meer ontsluitingsroutes die geschikt zijn voor voertuigen van hulpverleningsvoertuigen. zodat snelle en veilige inzet bij noodsituaties mogelijk is. Een ontsluitingsroute is een beschikbare route voor hulpverleningsvoertuigen vanaf een uitrukpost tot de toegang van een bouwwerk of terrein. | Ontsluitingsroutes gaan buiten het particuliere terrein, dus buiten reikwijdte van deze paragraaf. Meenemen in blok 3.
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het zesde lid dienen wijzigingen aan verbindingswegen en ontsluitingsroutes vooraf worden gemeld aan het college van B&W en Veiligheidsregio. | Overgenomen in apart artikel
Artikel 5.24 lid 1
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het eerste lid moet er een verbindingsweg aanwezig zijn als de afstand tussen de openbare weg en een toegang tot een bouwwerk waarin personen kunnen verblijven meer dan 10 meter bedraagt. Deze verbindingsweg moet geschikt zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De verbindingsweg moet fysiek toegankelijk en berijdbaar zijn, en geldt ten minste voor één toegang tot het bouwwerk. Een verbindingsweg is de weg tussen de opstelplaats voor een hulpverleningsvoertuig en de ontsluitingsroute voor hulpverleningsvoertuigen. | overgenomen
Artikel 5.24 lid 2
| ...verbindingswegen en ontsluitingsroute... zie opmerking hierboven | Ontsluitingsroutes gaan buiten particulier terrein > blok 3
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het derde lid zijn een verbindingsweg en ontsluitingsroute pas geschikt voor voertuigen van hulpverleningsvoertuigen wanneer zij voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de “Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid”. Deze leidraad biedt een regionaal afgestemde invulling van de landelijke handreiking en bevat concrete criteria voor onder andere de bereikbaarheid en inzet van incidentbestrijding. Voldoen aan deze leidraad betekent dat de bereikbaarheid voldoende is afgestemd op het maatgevende scenario en vormt daarmee de basis voor een veilige en effectieve brandweerinzet. | overgenomen
Artikel 5.24 lid 3
| ... verbindingswegen en ontsluitingsroutes ... 2x | Ontsluitingsroutes gaan buiten particulier terrein > blok 3
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het vierde lid moeten bestaande en nieuw aangelegde verbindingswegen en ontsluitingsroutes in stand worden gehouden met ten minste de oorspronkelijke afmetingen. Deze bepaling waarborgt dat de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten blijvend gegarandeerd is, ook na aanleg of wijziging. | overgenomen
Artikel 5.24 lid 4
| is dat enkel bij het bouwen van een bouwwerk? of ook bij infrastructurele vernieuwingen / aanpassingen, inrichten van (natuur) gebieden, .... | Alleen het bouwwerk. Eisen aan de openbare ruimte kunnen we meenemen in blok 3.
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het vijfde lid is bij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk de Veiligheidsregio adviseur op het aspect “bereikbaarheid bouwwerken en terreinen voor hulpdiensten”. Met uitzondering van die gevallen welke de Veiligheidsregio aangeeft dat er geen advies noodzakelijk is. | Overgenomen
Artikel 5.25
| Graag een lid 6 toevoegen: Degene die een verandering aanbrengt aan een opstelplaats, is verplicht het college van B&W en veiligheidsregio voorafgaande aan het uitvoeren van die verandering te informeren over de te verrichten werkzaamheden. | Overgenomen in apart artikel
| Artikelgewijze toelichting: Op grond van het zesde lid dienen wijzigingen aan verbindingswegen en ontsluitingsroutes vooraf worden gemeld aan het college van B&W en Veiligheidsregio. | Overgenomen
Artikel 5.25 lid 1
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het 1e lid zijn er in de nabijheid van bouwwerken, waar mensen verblijven, opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig. Dit kan het geval zijn om effectief te kunnen aansluiten op een bluswatervoorziening of het opstellen op de openbare weg of op het terrein op voorhand lastig of niet kan plaatsvinden zodat overig verkeer hier geen tot weinig hinder van ondervindt. Een opstelplaats is een veilige, doelmatige en goed bereikbare plaats voor hulpverleningsvoertuigen van waaruit een veilige en effectieve brandweerinzet kan plaatsvinden. | Overgenomen
Artikel 5.25 lid 2
| Graag aanvullen met: ...is ten hoogste 40m. Afhankelijk van brandweervoorzieningen in of aan een bouwwerk kan dit anders zijn. | Als je iets anders wil moet het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift stellen
Artikel 5.25 lid 3
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het derde lid is een opstelplaats pas geschikt voor voertuigen van hulpverleningsvoertuigen wanneer zij voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de “Interregionale Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid”. Deze leidraad biedt een regionaal afgestemde invulling van de landelijke handreiking en bevat concrete criteria voor onder andere opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en inzet van incidentbestrijding. Voldoen aan deze leidraad betekent dat een opstelplaats voldoende is afgestemd op het maatgevende scenario en vormt daarmee de basis voor een veilige en effectieve brandweerinzet. | Overgenomen
Artikel 5.25 lid 4
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het vierde lid moeten bestaande en nieuw opstelplaatsen in stand worden gehouden met ten minste de oorspronkelijke afmetingen en locatieafstanden. Deze bepaling waarborgt dat de bereikbaarheid en inzetbaarheid voor hulpverleningsdiensten blijvend gegarandeerd is, ook na aanleg of wijziging. | Overgenomen
Artikel 5.25 lid 5
| is dat enkel bij het bouwen van een bouwwerk? of ook bij infrastructurele vernieuwingen / aanpassingen, inrichten van (natuur) gebieden, .... | Alleen het bouwwerk. Eisen aan de openbare ruimte kunnen we meenemen in blok 3.
| Artikelsgewijze toelichting: Op grond van het vijfde lid is bij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk de Veiligheidsregio adviseur op het aspect “opstelplaatsen voor brandweervoertuigen”. Met uitzondering van die gevallen welke de Veiligheidsregio aangeeft dat er geen advies noodzakelijk is. | Overgenomen
Artikel 5.30
| Is dit wel uitvoerbaar? Hoe ga je dat meten? Misschien beter via vergroening verkoeling van de omgeving realiseren. | Paragraaf verwijderd (conclusie overleg 15/9)
Artikel 5.31 lid 1
| Wat wordt er exact verstaan onder transformeren en waarom alleen specifiek naar wonen. | Wonen kun je aanpassen naar andere functies, afhankelijk van de gewenste transformatie
| Gaan bij transformeren naar woongebied alle milieuregels gelden die we straks gaan definiëren voor woongebied? | Dat kan maar hoeft niet. Is een keuze in blok 4
Artikel 5.31 lid 2
| hoe is bij deze paragraaf de relatie met bodem geborgd. | Zit niet in deze paragraaf. Afdeling 5.4 Bodem geldt ook in transformatiegebieden
Artikel 5.33
| Voor dit artikel gaan we nog de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen opnemen: Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gebied te transformeren naar woongebied. | gedaan
| Hier ontbreken denk ik ook nog de verschillende milieufactoren/-onderzoeken en andere vereisten, maar ik neem aan dat je daarvoor de PM hebt gebruikt? | Ja klopt
Artikel 5.34
| onder f: ... gezondheid bevordert en beschermt; | Overgenomen
Artikel 5.35
| Andere suggesties GGD: Verharding in tuinen mag niet meer dan <percentage> zijn. (toelichting: daarmee worden de tuinen ook klimaatadaptiever) Overlast gevende bedrijven staan op afstand. (toelichting: overlast door bedrijven kan hinder en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Door voldoende afstand te houden worden de risico’s beperkt.) De omgeving is toegankelijk voor mensen met een beperking, ouderen etc. Er wordt rekening gehouden met de accumulatie van milieufactoren. Elke woning heeft een geluidsarme en aangename zijde (zonwering, zo schoon mogelijke lucht etc.) waarop de slaapvertrekken en, indien van toepassing, de buitenruimte gelegen is. Het gebied klimaatadaptief wordt ingericht waarbij rekening wordt gehouden met een biodiverse plantenkeuze. (toelichting: Groen in de omgeving heeft een positief effect op de gezondheid. Functioneel groen zorgt niet alleen voor waterberging, maar uitnodigt ook tot buiten spelen en ontmoeten (denk ook aan bankjes, wandelpad, speelplek, etc.). Houd bij de keuze van groen rekening met mogelijk negatieve effecten van bijvoorbeeld allergenen. Ga voor een biodiverse plantenkeuze om overlast te beperken. Maak hiervoor gebruik van het Bomenkompas ¦ LUMC [https://www.lumc.nl/over-het-lumc/maatschappelijke-rol/bomenkompas/] en/of de Bomentabel.nl [https://bomentabel.nl/].) | Delen overgenomen in verschillende artikelen
| Dit artikel biedt daarnaast de kans om te integreren met de onderwerpen uit blok 4 over milieu (integrale benadering). Voorbeeld: De afstand van woningen en andere gevoelige bestemmingen tot snelwegen bedraagt minimaal xxx m. | Overgenomen
| Voorbeeld uit de brochure wandelkwaliteit (Brochure 'Wandelkwaliteit in het omgevingsbeleid' gepubliceerd - Wandelnet [https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2025/07/03/brochure-wandelkwaliteit-in-het-omgevingsbeleid-gepubliceerd?srsltid=AfmBOooMjwfwVx8jLJk_FsbT4ezESHFqqX66Ar6Dodhj4i5QwR8IJ6d9] ): Artikel xx: Beoordelingsregels omgevingsvergunning Lid 1 Een omgevingsvergunning voor het woonrijp maken wordt alleen verleend als naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders sprake is van: • een klimaatbestendige inrichting; • voldoende wandel- en fietspaden; • een doelmatige wegenstructuur passend bij een suburbaan woongebied; • voldoende sport- en speelplaatsen; • een goede omgevingskwaliteit; en • voldoende toegankelijkheid van de buitenruimte voor personen met een functiebeperking. Lid 2 (…) Lid 3 Bij de beoordeling of sprake is van voldoende wandel- en fietspaden houdt het college in ieder geval rekening met de volgende richtlijnen: • iedere woning heeft binnen xxx meter toegang tot een doorgaande fietsroute en het wandelnetwerk; • (…) • de aanleg en instandhouding van een wandelnetwerk in de vorm van paden voor voetgangers die onderling met elkaar verbonden zijn en aansluiten op al gerealiseerde wandelroutes en de wandelpaden; en het behoud van de [xx-weg] als doorgaande oost-west georiënteerde fietsroute. | Delen overgenomen
Artikel 5.38 lid 1
| .. ruimte die de gezondheid bevordert en beschermt als bedoeld... | Overgenomen
| Mogelijke aanvullingen: De omgeving veilig en toegankelijk is door de inrichting van wegen/fietspaden/looppaden/speelplekken, verlichting, straatmeubilair. Toelichting: Een veilige en toegankelijke omgeving stimuleert wandelen en fietsen. Bewegen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid. Het helpt overgewicht en ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker te voorkomen. Bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de mentale veerkracht en vermindert het risico op depressieve gevoelens. Voorzieningen, zoals huisarts, scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten, en OV verbindingen dichtbij zijn. Toelichting: Een goede toegang tot voorzieningen is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving of levert hier een belangrijke bijdrage aan. Denk hierbij aan voorzieningen voor onderwijs, sociale en medische gezondheidszorg, recreatie en sport, maar ook vervoersvoorzieningen, winkels en horeca. Deze voorzieningen zijn voor elke inwoner in principe noodzakelijk. Zij maken het mogelijk om te participeren in de samenleving en dragen bij aan sociale cohesie in buurt of wijk. In een buurt waar wonen, werken en een gevarieerd aanbod van voorzieningen goed gemengd zijn, wordt meer bewogen omdat alles lopend of met de fiets bereikbaar is. Een slimme combinatie van functies (wonen, werken en voorzieningen) in ruimte en tijd bevordert ook het gebruik ervan door meerdere doelgroepen. Doordat mensen hier elkaar ontmoeten in de buurt bevordert dit de sociale cohesie. Het houdt de buurt levendig, benut de schaarse ruimte optimaal en biedt lokaal werkgelegenheid. Minimaal <percentage> van de openbare ruimte moet schaduwrijk zijn. Minimaal <percentage> wordt bestemd voor groen in de openbare ruimte. Toelichting: Voorbeeld: De 3-30-300 regel is een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn die helpt om onze woon-, werk- en leeromgevingen gezonder, groener en aantrekkelijker te maken. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de voordelen van groen en combineert drie cruciale pijlers voor een leefomgeving waarin mensen kunnen floreren. Door zichtbaarheid, toegankelijkheid en voldoende groen te waarborgen, biedt deze regel een praktische aanpak om de kwaliteit van leven in steden en dorpen te verbeteren. Groen is niet alleen mooi om naar te kijken; het heeft een bewezen positief effect op onze fysieke en mentale gezondheid. We noemen vier positieve effecten van groen: * Stressreductie: Het zien van bomen en groen verlaagt stress en bevordert een betere nachtrust. * Gezondheid: Wonen in een groene omgeving vermindert het risico op hart- en vaatziekten en verhoogt de levensverwachting. * Klimaataanpassing: Bomen helpen steden af te koelen, verminderen hitte-eilanden en dragen bij aan betere luchtkwaliteit. * Sociale voordelen: Groen nodigt uit om buiten te zijn en stimuleert ontmoetingen tussen buren. | Delen overgenomen in verschillende artikelen
Artikel 5.38 lid 3
| De GGD is adviseur voor de gemeente | Dat is in algemene zin zo, maar in dit lid staat de formele adviesrol bij de vergunning voor transformeren
Artikel 5.39 lid 1
| moet hier geen artikel genoemd worden? | Nee, is er maar 1 bijlage bij de Ow.
Artikel 5.39 lid 2
| evenementen is eruit gehaald. Dus deze paragraaf is van toepassing op evenementen | We zetten de evenementen weer terug
Artikel 5.40
| zou in lijn moeten zijn met doelen uit hoofdstuk 4 | In H4 aangepast, nu matcht het
| waarom is normadressaat eruit gehaald? | Staat in art. 5.2
Artikel 5.41 lid 1
| ik mis lid 1 van art. 22.44 dat is m.i. een extra kapstok | Staat in art. 5.4
Artikel 5.42
| Artikelsgewijze toelichting: Sommige activiteiten brengen risico’s met zich mee, zoals het opslaan van gevaarlijke stoffen of andere potentieel gevaarlijke handelingen. Deze worden risicovolle activiteiten genoemd. De overheid vindt het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en voorbereid zijn op zulke situaties. Daarom zijn er regels opgesteld in het kader van de specifieke zorgplicht, waarin staat wat de gemeente en andere partijen moeten doen om de veiligheid te waarborgen. Dit artikel geeft nadere invulling aan de specifieke zorgplicht voor activiteiten met een risicovol karakter, zoals genoemd in bijlagen VII tot en met X van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het eerste lid bepaalt dat er moet worden gezorgd voor een adequate risicocommunicatie richting burgers. Dit betekent dat inwoners binnen relevante aandachtsgebieden – gebieden waar zij mogelijk gevolgen van een incident kunnen ondervinden – duidelijk geïnformeerd worden over de aanwezige risico’s en over wat zij zelf kunnen doen bij een calamiteit. Ook moet er jaarlijks een risicocommunicatiestrategie worden opgesteld, toegespitst op de specifieke activiteiten die worden uitgevoerd. Deze strategie beschrijft hoe de informatievoorziening aan burgers zal verlopen,, welke middelen en kanalen gebruikt worden (zoals sirenes, NL-Alert, of een gemeentelijke app) en welke groepen extra aandacht nodig hebben, zoals ouderen of mensen met een beperking. Het tweede lid bepaalt dat het college van burgemeesters en wethouders jaarlijks wordt geïnformeerd over de uitvoering van de risicocommunicatiestrategie. | Overgenomen
| Artikel 5.42 benoemt risicocommunicatie, maar mist aansluiting bij andere artikelen over risicobeheersing en zelfredzaamheid uit het MBA-document. Suggestie: koppel deze bepaling aan de beoordelingsregels (5.201) en aanvraagvereisten (5.200) zodat zorgplicht operationeel wordt. | 5.201 geldt alleen voor opslaan propaan, dat dekt niet de lading
Artikel 5.42 lid 1
| kan dit wel, omdat dit Bal activiteiten zijn. Kan ik daar dan een specifieke zorgplicht in het plan voor opnemen? | Ja dat kan, zie art. 2.12 Bal
| Lid 3 toevoegen: De risicocommunicatiestrategie als bedoeld in het eerste lid wordt afgestemd op de omvang en het type van de risicovolle activiteit, en sluit aan bij de beoordelings- en aanvraagvereisten van artikel 5.200 en 5.201. Daarbij wordt rekening gehouden met: · de bereikbaarheid van de locatie voor hulpdiensten; · de mate van zelfredzaamheid van omwonenden; · de ligging binnen aandachtsgebieden en de nabijheid van kwetsbare of zeer kwetsbare objecten. | Deels overgenomen. 5.201 geldt alleen voor opslaan propaan, dat dekt niet de lading
Artikel 5.44
| waarom dit oogmerk? Ik snap niet waarom er telkens oogmerken moeten komen? | Systeemkeuze VNG
Artikel 5.45
| lid a: voorstel om deze gebieden alleen op te nemen in OP en niet als een apart document. | Overgenomen
| Ook dient de mogelijk gecheckt te worden aan de provinciale omgevingsvwerordening mbt maximale boordiepte | Opgenomen in de toelichting
Artikel 5.46
moet nog gecheckt worden specialist is op vakantie
| In het LGR worden tegenwoordig alle coordinaten van de lussen gevraagd, niet alleen het middelpunt. Dit is uit het oogpunt van het voorkomen van interferentie ook gewenst vanuit ons (Odzob). In praktijk is het namelijk wel eens voorgekomen dat er 2 lussen op 1 meter afstand van elkaar geboord zijn en dat via de middelpuntsberekening geen interferentie te verwachten is. | Overgenomen
| Via de provinciale verordening zijn de types vulmiddelen ook beperkt tot water, Kaliumcarbonaat en MonoPropyleenGlycol. Dit ter info, want dit is uiteindelijk via de provinciale verordening geregeld. | Overgenomen in de toelichting
Artikel 5.47
| wanneer is er precies sprake van ondoelmatig gebruik van bodemenergie. Kan dat wat specifieker worden omschreven, dit lijkt me een artikel wat voor meerdere interpretatie vatbaar is en daarmee niet handhaafbaar wordt | Nee, daar is beleid voor, zie de HUM en BUM bodemenergie
Artikel 5.49
| Onder b mag explicieter benoemd worden dat dit in ieder geval gaat om de RWZI en het riool. Dit gelet op het feit dat veel ondernemers niet meteen zullen weten wat voorzieningen voor het beheer van afvalwater zijn. Eventueel kan de aanvulling in de toelichting geplaatst worden. | Overgenomen
Artikel 5.50 lid 2
| was toch al niet van toepassing op Bal activiteiten? | Nee dat gold alleen voor de paragraaf Milieu algemeen
Artikel 5.51
| lijkt ook handig om in de gegevens te vragen naar eventuele seizoensinvloeden Tevens lijkt het wenselijk te weten op wat voor soort voorziening wordt geloosd (gescheide stelsel of drukriool etc) | Eerste overgenomen, tweede niet. Drukriool is immers geen schoonwaterriool. Uitgelegd in toelichting
Artikel 5.52
| kan dit niet concreter worden? | Graag een voorstel
Artikel 5.56
| verduidelijken wat er onder ontwatering wordt verstaan | Uitgelegd in toelichting
| onduidelijk of dit gaat over lozen op de riolering en/of bodem | Dat blijkt uit de artikelen met het opschrift Lozen van grondwater bij ontwateiring en Lozen van afvloeiend hemelwater
| onder a. toevoegen: 1 dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering | Aangepast (op iets andere wijze) en uitleg opgenomen in de toelichting
Artikel 5.58 lid 1
| aard en omvang betreft ook debiet van d elozing per tijdseenheid waarbij tevens wordt aangegeven waarop geloosd wordt | overgenomen (deels in artikel deels in toelichting)
| Let op lozen verontreinigd grondwater (afstemmen met waterschap) | overgenomen in toelichting
| toevoegen waar op geloosd wordt. onbekend wanneer er sprake is van een permanente lozing | eerste punt overgenomen, tweede punt snap ik niet
| lid 3 de 48 uur is lastig handhaafbaar omdat er onder die grens geen melding gedaan wordt. | Voorstel?
| en lozen bij saneringen dan? | Die vallen onder de volgende paragraaf
| Komt terug in par. 5.3.5 | Inderdaad
Artikel 5.58 lid 3
| Bronneringen bij wonen hoeven volgens dit artikel niet worden gemeld. Hier is veel verwarring over. Wat valt hier onder? Gaat het om het bouwen van woningen met (grote) bouwputten? Gaat het om bewoonde woningen, waarbij een zwembad wordt aangelegd, of een kelder? Welke situatie je ook hierbij bedenkt: De rioolbeheerders weten of het riool het debiet aan kan. En je wilt via de informatieplicht kunnen controleren of er een bodemverontreiniging wordt aangetrokken en geloosd op hemelwaterriool (opp. water) of vuilwaterriool (rwzi). In onze vraag aan de helpdesk van Iplo kregen we als antwoord dat dit artikel gaat om huishoudelijk afvalwater (toilet, douche etc). Als dat zo is, dan hoort dit artikel niet onder het kopje “lozen van grondwater”. voorstel: artikel 5.58 lid 3 b verwijderen (hetzelfde speel bij artikel 5.60 lid 5). | Overgenomen
Artikel 5.58 lid 4
| Bij heel veel gemeentes is dit veel te kort en zijn de lozingen al van start gegaan of al afgerond voordat het bij de juiste beoordelaar is uitgezet. Voorstel is om hier 2 of 3 weken van te maken. | Dat kan iedere gemeente voor zichzelf aanpassen.
Artikel 5.59
| sommige gemeenten hebben een hemelwaterverordening | Dat is verwerkt in de laatste artikelen van deze paragraaf
| toevoegen waar op geloosd wordt | overgenomen
Artikel 5.60 lid 1
| ontyrekken van gorndwater kan betekene dat een verontreiniging in de buurt wordt aangetrokken. Is dus niet afkomstig van een sanering maar wordt wel beinvloed | overgenomen
| Qua voorkeursvolgorde van de lozing aansluiten bij lid 2 van artikel 5,61 | overgenomen
| Veel gemeentes willen graag dat de uitvoerder van de bronnering 2 dagen voor aanvang een startmelding doet naar de gemeente. En maximaal 2 dagen na afloop de einddatum van de bronnering doorgeven, inclusief het debiet. Hiermee kunnen de gemeentes de legekosten in rekeningbrengen. Zou een mooie optie kunnen zijn voor gemeentes die op deze manier werken. | Die gemeenten moeten dat dan zelf toevoegen
| Bronneren nabij een bodemverontreiniging Bij het bronneren is het mogelijk dat men een bodemverontreiniging aantrekt en dat er verontreinigd grondwater op de riolering wordt geloosd. Deze activiteit is geen ‘bodemsanering’, omdat het niet de intentie is om de verontreiniging te saneren. Meestal is de intentie een grondwaterverlaging te creëren, om het werken in een droge bodem mogelijk te maken. Voor dit soort gevallen is er geen passend artikel dat aangeeft aan welke kwaliteitseisen het te lozen bronneringswater moet voldoen. Voorstel: Nieuw lid toevoegen aan artikel 5.60 – Lozen van grondwater bij ontwatering Voor het lozen van grondwater afkomstig van een bodemverontreiniging in een schoon- dan wel vuilwaterriool zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 5.68, gemeten in een steekmonster. Hierin geen verschil maken in schoon- of vuilwaterriool. 1 tabel. | afbakening tussen ontwateren en saneren opgenomen in het toepassingsbereik van deze paragraaf, dat lost dit probleem op
| Dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren, want bij het aantrekken van een verontreiniging is men in overtreding Wbb (overgangsrecht) of algemene zorgplicht. Men moeten dan tegenmaatregelen nemen in bemalingsplan, PvA of saneringsplan opstellen. Dit zou eigenlijk al geborgd moeten worden bij de vergunning/melding voor de onttrekking (maar helaas is de praktijk anders zien wij en wordt hier nog niet altijd naar gekeken bij waterschappen, tenminste niet bij De Dommel en Aa en Maas, er lopen gesprekken hierover). Ben het eens dat ook hier normen moeten komen en er eigenlijk geen verschil zou moeten zijn tussen emissiegrenswaarden bij ontwateren en saneren voor het lozen op schoonwaterriool en vuilwaterriool, zie ook mijn opmerkingen bij lid 2 over regionaal verhoogde achtergrondwaarden zware metalen. | afbakening tussen ontwateren en saneren opgenomen, dat lost dit probleem op
Artikel 5.60 lid 2
| zie lid 1 , mogelijk aanvullend analysepakket nodig | ?
| Er zijn een aantal gemeentes die aan hebben gegeven om in het Omgevingsplan op te willen nemen dat een zandvang en geijkte debietmeter altijd moet worden geïnstalleerd. Motivatie hierbij is: de filterbuizen van de bronnering zijn nooit voorzien van een filterdoek. Hierdoor kan het fijne sediment door de pomp worden afgevoerd. Een zandvang voorkomt, dat we bij de reinigingsrondes meer zand uit het riool moeten halen. Als dit wordt toegevoegd kan de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen in lid 2 en 3 eruit. | Liever geen middelvoorschriften als je doelvoorschriften kunt stellen
| In onze regio (in ieder geval zuidoost) komen (grotendeels van nature) verhoogde concentraties zware metalen voor zonder aanwijsbare bron die sterk in plaats en tijd kunnen variëren. Het komt dus vaak voor dat er grondwater van (veel) slechtere kwaliteit dan de maximale emissiewaarden in art. 5.68 lid 3 bij lozen van grondwater bij saneringen. Er is dan geen sprake van grondwater dat afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering. Het betreffen gewoon 'onverdachte locaties', dus ook tuinen van woningen, akkers/weilanden en natuurgebieden. Dus mogelijk hier dezelfde emissiegrenswaarden voor zware metalen aanhouden als in in art. 5.68 lid 3? Of dit als optie opnemen voor de regio's/gemeenten waar dit van toepassing is. | afbakening tussen ontwateren en saneren opgenomen, dat lost dit probleem op
In aanvulling hierop: lozen in infiltratieriool is eigenlijk lozen in de bodem. Voor lozen op of in de bodem zijn nu bij ontwatering geen normen opgenomen. Mogelijk (als optie) dezelfde voor zware metalen opnemen als in bijlage XIX Bkl.
Artikel 5.60 lid 3
| Zie vorige opmerking bij lid 2 (regionaal verhoogde achtergrondwaarden zware metalen). | Zie antwoord daar
Artikel 5.60 lid 4
| Bij saneringen is het de bedoeling om het water te lozen in een schoonwaterriool. Dit riool ligt echter niet in iedere straat. Hierdoor moet er door deze regel in lid 4 vaak maatwerk worden opgenomen. Er ligt vaak een gemengd riool, wat gezien wordt als vuilwaterriool. De rioolbeheerder geeft altijd toestemming om het gesaneerde water hierop te laten lozen. Het zou beter zijn om een voorkeursvolgorde aan te geven, dan om lozing in een vuilwaterriool te verbieden (terwijl je het toch met maatwerk altijd toestaat). Qua voorkeursvolgorde is het advies aanhaken bij artikel 5.61 lid 2 | Overgenomen in paragraaf saneren
| De praktijk is inderdaad dat men vaak op gemengd/vuilwaterriool wil gaan lozen bij saneringen. | idem
Artikel 5.60 lid 5
| Zie opmerking bij 5.58 lid 3 | regels lozen saneringen gelden wel bij wonen
Artikel 5.61
| discussie of hemelswater van asbestdaken op de bodem wenselijk/mogelijk is. | Uitkomst discussie is onbekend
| In principe is asbest in water geen probleem gezien het alleen bekend kankerverwekkend is als het via de lucht in de longen komt. | Uitkomst discussie is onbekend
| Maar kan wel een bodemverontreiniging (asbest en/of PCB) veroorzaken in de bodem. Een verbod op afwatering op onbedekte bodem is daarom misschien inderdaad wel wenselijk. | Uitkomst discussie is onbekend
Artikel 5.61 lid 3
| In toelichting aangeven dat voor lid 3 nog steeds de voorkeursvolgorde geldt en dat afvloeiend hemelwater richting het schoonwaterriool moet. Het vervallen van lid 2 impliceert namelijk dat dit net zo goed op een vuilwaterriool geloosd mag worden. | Aangepast
Artikel 5.62 lid 3
| ik mis hier lid 3 van art. 22.141 | zie hierna
| Waarschijnlijk weggelaten omdat op basis van de huidige regels er geen normen gesteld worden voor de rest van de stoffen vermeldt in lid 3 van art. 22.141. Dus alleen overgenomen waarvoor lozingseisen/emissiegrenswaarden voor opgenomen zijn. | correct, deze paragraaf gaat alleen over hemelwater en grondwater bij ontwatering en daar zijn geen normen voor al die stoffen gesteld. Art. 22.141 komt terug in de volgende paragraaf, over lozen bij saneren.
Artikel 5.63 lid 1
| is dit gemeentelijke overal hetzelfde? | Nee, gemeenten zullen hier variatie in aanbrengen bijvoorbeeld op basis van hun hemelwaterverordening
| 5.63 aan laten sluiten bij 5.60 en 5.61 momenteel is het onnodig gecompliceerd. Als 5.61 lid 3 aangepast wordt (uitzondering wonen weg) en 5.60 ook aangeeft dat er alleen in het vuilwaterriool geloosd wordt indien het lozen op of in de bodem, in een schoonwaterriool of op een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. Dan is 5.63 niet in afwijking met, maar in overeenstemming met, ongeacht of het een afkoppelgebied betreft of niet. | In art. 5.61 Lozen van afvloeiend hemelwater de voorkeursvolgorde opgenomen voor nieuwe lozingen van huishoudens. Bestaande lozingen van huishoudens mogen wel blijven bestaan. Integratie met art. 5.63 is wel mogelijk maar omdat niet iedere gemeente een hemelwaterverordening heeft, hebben we ze gescheiden gehouden.
Artikel 5.64
| dit is van de hemelwaterverordening, is die overal hetzelfde? | Nee, dit is een voorbeeld dat gemeenten met andere regels zelf kunnen aanpassen
Artikel 5.65
| waarom los gekoppeld van ontwatering? | Omdat voor saneren andere eisen gelden dan voor ontwatering
Artikel 5.67 lid 1
| duur van de lozing en debiet per tijdseenheid en eventuele maatregelen en zuiveringsvoorzieningen | Overgenomen
| lozingsroute opnemen als verplichting | Overgenomen
Artikel 5.68 lid 1
| is het wenselijk om weer in de bodem te lozen. Intern nog uitzoeken | Geen aanpassing gedaan
Artikel 5.68 lid 4
| dit artikel is mogelijk ook van toepassing bij lozen van water (nabij een grondwaterverontreiniging | Klopt, is nu expliciet geregeld in het toepassingsbereik
| Goed om PFAS hierin ook op te nemen | Met welke concentratie dan?
| Bij saneringen is het de bedoeling om het water te lozen in een schoonwaterriool. Dit riool ligt echter niet in iedere straat. Hierdoor moet er door deze regel in lid 4 vaak maatwerk worden opgenomen. Er ligt vaak een gemengd riool, wat gezien wordt als vuilwaterriool. De rioolbeheerder geeft altijd toestemming om het gesaneerde water hierop te laten lozen. Het zou beter zijn om een voorkeursvolgorde aan te geven, dan om lozing in een vuilwaterriool te verbieden (terwijl je het toch met maatwerk altijd toestaat). | Overgenomen in lid 2
| De praktijk is inderdaad dat men vaak op gemengd/vuilwaterriool wil gaan lozen bij saneringen. | idem
| En de zware metalen arseen, kobalt, molybdeen. Met name arseen komt in (ieder geval in regio zuidoost) vaak voor (door toepassing zinkassen en o.a. van nature sterk verhoogd in Dommeldal). Mogelijk gewoon uitgaan van standaard NEN 5740-analysepakket (dat is dan ook nog incl. barium) en incl. arseen en chroom. Kunt eventueel ook nog denken aan antimoon, want dan trek je het ten aanzien van metalen ook gelijk met bijlage V 'gevaarlijke verontreinigde in grondwater' in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. | Welke emissiegrenswaarden moeten dan gelden voor deze stoffen?
Artikel 5.69 lid 3
| waarom verschil bij ontwatering en dit? | Vanwege verschillende eisen
Artikel 5.80 lid 3
| Om het ontstaan van legionella te voorkomen worden bij natte koeltorens vaak chemicaliën toegevoegd. Lastig om dit lid te borgen met oog op veiligheid. | Natte koeltorens zijn geregeld in het Bal, dus daar is dit artikel niet op van toepassing
Artikel 5.100 lid 1
| Lozingsroute opnemen | Toegevoegd
Artikel 5.101
| Voor zover dit afvalwater geen PFAS verbindingen bevat | Overgenomen
Artikel 5.104 lid 1
| lozingsroute opnemen | Overgenomen
Artikel 5.113 lid 1
| Voorkeursvolgorde aangeven. Liever schoonwater dan vuilwater met de voorwaarden uit lid 2 en 3 in acht genomen. | Overgenomen
Artikel 5.117 lid 1
| Lozingsroute opnemen | Overgenomen
Artikel 5.118 lid 1
| Net zoiets opnemen als in artikel 5.107 lid 3 over de waterschapsverordening | Nee dat is alleen nodig als de verplichte lozingsroute volgens het Bal lozen in het vuilwaterriool of de bodem is.
Artikel 5.131
| Ook hier zou bij beëindigen van de activiteit een eindonderzoek bodem moeten plaatsvinden. Dat is dan in lijn met het Bal | overgenomen
Artikel 5.137 lid 1
| Graag lid 6 toevoegen aan artikel 5.137 6. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en NEN-EN 1825-2 kunnen kleinere vetafscheiders worden gebruikt, die zijn afgestemd op de hoeveelheid afvalwater en zijn beproeft volgens paragraaf 8.5.1 en geanalyseerd volgens bijlage A van NEN-EN 1825-1, waarbij het gehalte aan koolwaterstoffen niet hoger is dan 25 mg/l. | overgenomen
Artikel 5.138 lid 1
| geleid door een ontgeurinsinstallatie vervangen door doelmatige ontgeuringsinstallatie | overgenomen
Artikel 5.138 lid 3
| N.B. zie mijn andere opmerking. De definitie in de bijlage komt niet overeen met het Bkl. | dat klopt, deze definitie komt uit de bruidsschat en is ook bewust anders dan de definitie van geurgevoelig gebouw in het Bkl
Artikel 5.138 lid 4
| als vergunning is verleend voor 1 jan 2008, maar na die tijd woonbebouwing is gerealiseerd, blijft dan lid 4 van kracht? Of geldt lid 1 dan wel ter voorkoming van geurhinder bij die nieuwe woningen? | Dan blijft lid 4 van kracht. Bij het toelaten van de nieuwe woningen moet dan rekening zijn gehouden met de geur van het bedrijf
Artikel 5.142 lid 4
| Vaak werkt een vetafscheider onvoldoende en wordt een DAF unit (flocculatieafscheider op de juiste hoeveelheid afvalwater) voorgeschreven. Deze onder A ook als optie benoemen als gelijkwaardige methode. Alternatief kan in C de specificatie van 1 januari 2013 weg gehaald worden. | In c datum verwijderd
Artikel 5.142 lid 6
| Toelichting met motivering toevoegen | Is niet aangeleverd
Artikel 5.143 lid 1
| de criteria voor een gedegen ontgeuringsinstallatie blijven helaas erg vaag. Met termen als 'voldoende capaciteit', 'frequent onderhoud' en 'voldoende vaak reinigen' blijkt de toezichthouder/handhaver vaak niet uit de de voeten te kunnen. Waarom niet (in geval van een klachtensituatie) specifieke zaken definiëren zoals minimale verblijftijd van het koolfilter, frequentie vervanging koolpatronen, maximaal afzuigdebiet definiëren of beide maatregelen in lid 1 opleggen (dus naast ontgeuring tevens een optimale afvoer van afgezogen dampen naar de omgeving).. | Dat kan, maar ik heb hiervoor onvoldoende info ontvangen
Artikel 5.143 lid 2
| Aandacht voor definitie geurgevoelig. | deze definitie komt uit de bruidsschat en is ook bewust anders dan de definitie van geurgevoelig gebouw in het Bkl
Artikel 5.158 lid 1
| het is van toepassing op 20 parkeerplaatsen en de informatieplicht voor 30. kan dit niet gelijk worden getrokken? | informatieplicht ook naar 20 parkeerplaatsen gezet
Artikel 5.159 lid 2
| Aandacht voor definitie geurgevoelig | deze definitie komt uit de bruidsschat en is ook bewust anders dan de definitie van geurgevoelig gebouw in het Bkl
Artikel 5.174 lid 1
| optie toevoegen direct licht op ramen etc. die eerdere amvb detailhandel volgens mij | niet duidelijk wat wordt bedoeld
Artikel 5.175 lid 2
| uitgevraagd bij specialisten | geen input ontvangen
Artikel 5.176
| dit artikel staat niet in de bruidsschat. Waarom is deze opgenomen? De logica ontgaat me. Alle regels hebben dit toch tot doel? of is dit een aanvulling op het incomplete artikel met de doelen? in dat artikel ontbrak "verbeteren van " | systeemkeuze VNG
Artikel 5.182
| Het is niet duidelijk waar deze regel voor geldt. Het Bkl maakt geen onderscheid tussen mestopslag voor het houden van landbouwhuisdieren en mest van andere activiteiten. Daarnaast wordt vaste mest veelal opgeslagen op een een mestplaat, dus niet afgedekt. En tenslotte wordt in het Bkl voor de afstand (onder b) onderscheid gemaakt in afstand tot een geurgevoelig gebouw in en buiten de bebouwingscontour. | meenemen in blok 4, dit hoort daar thuis
Artikel 5.182 lid 1
Definitie in 'Bijlage II begripsbepaling'
| Sorry, ik was nog niet klaar. De definitie van een geurgevoelig gebouw in de Bijlage II begripsbepaling is niet correct.. De definitie komt nu niet overeen met de definitie uit het Bkl (art. 5.91, bkl) | deze definitie komt uit de bruidsschat en is ook bewust anders dan de definitie van geurgevoelig gebouw in het Bkl
Artikel 5.185
| Regels voor bescherming van geur ontbreken hier. | Dat klopt, die stonden ook niet in de bruidsschat
Artikel 5.190 lid 1
| De definitie komt niet overeen met het Bkl! | deze definitie komt uit de bruidsschat en is ook bewust anders dan de definitie van geurgevoelig gebouw in het Bkl
Artikel 5.190 lid 2
| waarover dan wel? | toelichting toegevoegd conform bruidsschat
| Waar zijn dan de regels voor de mestopslag afkomstig van het houden van de 'overige' landbouwhuisdieren? | paragraaf vaste mest opslaan
Artikel 5.197 lid 2
| waarom deze erin? De vergunningplicht is erin gekomen omdat deze miste in Bal?? | Stond al in bruidsschat art. 22.262
| we kunnen dit ook gebiedsgebonden maken. bijvoorbeeld vergunningplicht in woonwijk? | VR zegt verbod in woongebied, vergunningplicht buiten woongebied
| Vraag: is LPG vergunningplichtig? zo niet, moet die dan hier niet ook opgenomen worden? | LPG hoort bij tankstations, die nemen we mee in blok 4
| Of in ieder geval de vergunningplicht opnemen... | zie hierboven
Artikel 5.200
| Artikelsgewijze toelichting: Voor de opslag van propaan of propeen zijn specifieke gegevens noodzakelijk om de veiligheid en risico’s goed te kunnen beoordelen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit artikel geeft inzicht in de informatie die de aanvrager moet aanleveren. Het gaat hierbij onder andere om het aantal opslagtanks, de opslagcapaciteit, de ligging (boven- of ondergronds), en de precieze locatiegegevens van tanks en vulpunten. Deze informatie is essentieel voor het beoordelen van externe veiligheidsrisico’s en de gevolgen van mogelijke ongewone voorvallen. Voor installaties met een beperkte omvang (≤ 50 m³ opslag en ≤ 600 m³ jaarlijkse doorzet) worden minder eisen gesteld, maar blijven locatiegegevens en een beschrijving van mogelijke incidenten verplicht. Zodra de omvang of doorzet toeneemt, is een diepgaandere risicoanalyse vereist. De berekeningen waar de risicocontouren en de aandachtsgebieden uit voortkomen dienen onderbouwd te worden met rekenbestanden conform het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast bevat dit artikel eisen over risicocommunicatie. De vergunninghouder moet beschrijven hoe en wanneer derden (bijv. omwonenden of gebruikers van nabijgelegen objecten) binnen een bepaalde straal worden geïnformeerd over risico’s en handelingsperspectieven bij incidenten. Ook dient informatie te worden verstrekt over de ligging ten opzichte van kwetsbare en zeer kwetsbare objecten, en of er alternatieve locaties beschikbaar zijn. Dit draagt bij aan een betere integrale veiligheidsafweging. | overgenomen
| nieuw onderdeel d: d. een aanduiding van de ligging ten opzichte van: * * kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen of locaties; * aandachtsgebieden (brand, rook en explosie); * alternatieve locaties die niet binnen risicocontouren vallen; | overgenomen
| nieuw onderdeel e (vervangt huidige d): e. een risicocommunicatieplan waarin wordt uitgewerkt op welke wijze en op welke momenten de vergunninghouder of aangewezen partij communiceert met derden binnen een straal van <x> meter over de risico’s van de activiteit en over handelingsperspectieven bij incidenten. | overgenomen
| Aanvullingen op dit artikel: we merken op dat er toch een aantal aspecten niet in staan die wel in de bruidsschat staan omschreven en nog niet voldoende terugkomen in dit artikel: * Verbodszones: een verbod voor opslag >150 liter binnen woongebieden. Deze gebiedsspecifieke uitsluiting ontbreekt. * Vergunningplicht buiten woongebieden: wanneer een vergunning verplicht is (aantal tanks, inhoud, bevoorradingen). Deze concrete drempelwaarden kunnen worden toegevoegd aan dit artikel * Toetsingscriteria op ruimtelijke veiligheid: benoemen afstandscriteria, risicoanalyse en ligging t.o.v. aandachtsgebieden/kwetsbare objecten. * Zelfredzaamheid & bereikbaarheid: nadrukkelijke toetsing op brandweerbereikbaarheid en zelfredzaamheid bij vergunningverlening | Verbod woongebied overgenomen. De rest conform word-doc VR
Artikel 5.207
| Suggestie om de toelichting aan te passen naar: Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte. Roken vergroot de kans op verschillende soorten kanker, longziektes en hart- en vaatziekten. Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Van de totale ziektelast in Nederland is 10% toe te schrijven aan roken. Dit komt vooral doordat roken is geassocieerd met onder meer (long)kanker, COPD en hartziekten (VTV2018). Bij (astmatische) kinderen leidt passief roken tot een grotere kans op (ernstige) infecties en een hogere frequentie van luchtwegsymptomen. De verhoging van het risico varieert tussen de 20% en 50%, afhankelijk van de klachten, aard en mate van blootstelling en de leeftijd van de kinderen. Meeroken door kinderen heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van de longen en geeft een verhoogde kans op luchtweginfecties, op hoesten en het ontwikkelen van astma. Meerokende kinderen hebben een grotere kans later zelf te gaan roken. Roken is al jaren één van de prioriteiten in het landelijke volksgezondheidsbeleid. De fysieke en sociale omgeving spelen een rol in tabakspreventie door kinderen én volwassenen te beschermen tegen meeroken en tegelijkertijd uit te dragen dat de norm ‘niet roken’ is. Maatregelen ontmoedigen bovendien het roken. | Overgenomen
Artikel 5.209
| Suggestie om de toelichting aan te passen naar: Het is duidelijk dat het inademen van sigarettenrook ongezond is, actief of passief, en dat vooral gevoelige groepen zoals kinderen zoveel mogelijk vrijgewaard dienen te worden van blootstelling aan sigarettenrook om negatieve invloed op hun gezondheid te voorkomen. Daarom bevat dit artikel een verbod op roken in of bij maatschappelijke voorzieningen waar kinderen veelvuldig komen. Ook derdehands rook is schadelijk. Met derdehands rook bedoelen wij de giftige stoffen uit rook die achterblijven in bijvoorbeeld haren, kleding en huid. Kinderen krijgen deze stoffen binnen door inademen, aanraken en inslikken. Ook als de ouder altijd buiten rookt, kan het kind dus giftige stoffen binnenkrijgen. | Overgenomen
Artikel 5.211
| lid b veranderen in: het verbeteren van de luchtkwaliteit | toegevoegd
Artikel 5.212 lid 5
| Bij lid 5 zijn meer criteria te noemen dan alleen 'mist' en 'windstil weer'. Kan geen link gelegd worden met de RIVM site stookalert? Daar vindt een continue monitoring (en verwachting daarvan) plaats van slechte luchtkwaliteit (smog, hoge fijnstof-concentratie, ozon, etc etc ) waaruit het advies rolt om op die momenten niet te stoken (ter voorkoming van overlast). | Overgenomen
| Inderdaad, onze suggestie is om dit te veranderen naar: "Als de Stookwijzer van Atlas Leefomgeving aangeeft dat het code rood is, wordt niet gestookt." Je zou daarnaast ook nog kunnen verwijzen naar de routekaart van het Schone Lucht Akkoord: Route 3: mogelijkheden in het omgevingsplan - Schone lucht akkoord [https://schoneluchtakkoord.nl/thema/houtstook-van-particuliere-huishoudens/routewijzer-houtstook-overlast/route-3-mogelijkheden-omgevingsplan/] | Overgenomen
Artikel 5.213
| Hoe is de verwijzing van hoofdstuk 4 naar deze paragraaf? | Die staat in art. 4.27 (Bodemgevoelig gebouw bouwen…)
Artikel 5.213 lid 3
| Hier is bij verschillende instanties wisselend beleid voor. | Klopt
| In ieder geval bij de gemeenten in Zuidoost-Brabant is nu via de bruidsschat enkel lid 2 (vanuit artikel 5.89g. lid 1 Bkl) overgenomen in de toelichting van artikel 22.31 omgevingsplannen. Wij miste al een duidelijke verwijzing naar lid 2 van artikel 5.89g. Bkl, wat nu via lid 3 wel opgenomen wordt. In onze regio is voor zover ik weet de 50 m2 al wel overal de praktijk (trouwens vaak ook al voor de ingang Ow via de vml. bouwverordening). Op deze manier is er eenduidigheid met het Bkl. Instanties/gemeenten die dit niet willen hanteren kunnen dit zelf altijd schrappen of aanpassen in haar beleid/omgevingsplannen. | Klopt. Geen aanpassing in de SPRONG regels nodig
Artikel 5.213 lid 4
Er is nu wel een discussie over waar de grens van het
| Er is nu wel eens discussie over de exacte grens van het ‘daaraan grenzend aaneengesloten terrein’. Kan dat verduidelijkt worden? Lid 4 is nu ook niet opgenomen in de toelichting. Mogelijk door de toevoeging ‘bijbehorend’, dus het 'aaneengesloten bijbehorend terrein'. Een voorbeeld: het bouwen van een kapperssalon op het terrein van een agrarisch bedrijf en de kapperssalon gebruikt maar een klein deel van het aangrenzende aaneengesloten terreindeel van het agrarisch bedrijf. Waar is dan de grens van de bodemgevoelige locatie die ze moeten meenemen met het voorafgaand bodemonderzoek? Dat kan nu verschillend geïnterpreteerd worden (maar dat zullen sommigen ook juist fijn vinden). | Overgenomen in de toelichting
Artikel 5.215
| is een omgevingsvergunning noodzakelijk aangezien wonen vaak onder wkb meldingsplichtig is en verdere afhandelingen via Bal (san / graven al geregeld). | Zie reactie hieronder
| Een omgevingsvergunning lijkt mij wel noodzakelijk, want voor zover ik weet wordt onder de Wkb/Bbl enkel gekeken naar het bouwtechnische deel. de milieuhygiënische bodemkwaliteit komt daarin voor zover ik weet niet in terug. Met de regels voor saneren/graven in het Bal is de bescherming van de gezondheid bij langdurig gebruik van een locatie zoals bij wonen, spelen, leren en werken onvoldoende geborgd. Wel vraag ik me af of er altijd een omgevingsvergunning nodig is. Verschillende gemeenten hebben nu voor bepaalde (bodemgevoelige) bouwwerken nu geen vergunningsplicht. Waarom niet ook de mogelijkheid van een meldplicht (inclusief onderzoeksplicht) voor vergunningsvrije bouwwerken zoals in instructieregel in artikel 5.89l. (meden bouwactiviteit) Bkl? | Het lastige aan een meldplicht is dat je dan het bouwen niet kunt tegenhouden als je vindt dat de risico's niet voldoende zijn afgedekt. Dus niet overgenomen
Artikel 5.216 lid 1
| mogelijk zijn er gemeenten die minimaal een verkennend bodemonderzoek cf NEN 5740 willen gaan verlangen | meenemen in werksessie, nu nog niet overgenomen
| dit dient geinventariseerd te worden | idem
Artikel 5.216 lid 2
per 1 jan 2026 wordt dit verplicht vanuit regeling omgevingswet
| Dat dacht ik ook, maar hoorde laatst dat dit alleen gaat gelden voor de rijksregels. Als dat klopt moet het hierin ook terugkomen voor de gemeentelijke regels. | Klopt, dus laten staan
Artikel 5.216 lid 3
| Dit is toch hetzelfde als het eerste lid onder a? Bij een voorafgaand bodemonderzoek, zoals bedoeld in par. 5.2.2. Bal, is aanvullend verkennend bodemonderzoek NEN 5740/NEN 5707 ook alleen maar nodig wanneer uit het vooronderzoek NEN 5725 blijkt dat er voor de locatie een verdenking bestaat van de aanwezigheid van een verontreiniging van de bodem. Ook bij niet tijdelijke bouwwerken is voor onverdachte locatie een 'volledig veldonderzoek volgens NEN 5740' lang niet altijd nodig. Op deze manier is deze regel overbodig (dubbel). Daarnaast komt asbest (NEN 5707) hierin nu niet terug (maar dat is dus ook niet nodig, want is al geregeld in eerste lid). | eens, lid geschrapt
Artikel 5.216 lid 4
| discussie of dit nog erin moet blijven . Anders formuleren. Je gaat niet eerst slopen en dan pas onderzoeken (zonder zekerheid van bouwen). | lid 4 geschrapt
| Inderdaad discussie of dit erin moet blijven. Als er nog bodemonderzoek nodig is na verlening omgevingsvergunning voor nieuwbouw na sloop kun je niet bij de verlening omgevingsvergunning ook nog niet bepalen of de 'toelaatbare kwaliteit van de bodem' wel of niet wordt overschreden. Hoe kun je dan voldoen aan de beoordelingsregels van artikel 5.217? | lid 4 geschrapt
Artikel 5.217 lid 1
| Kan 'of andere beschermende' eruit onder b? Wat wordt bedoeld met een 'andere beschermde maatregel' als dit volgens lid 2 in ieder geval een sanering is volgens par. 4.121 Bal? Dan is het toch altijd al een 'sanerende maatregel'? | Is conform instructieregel Bkl. Andere beschermende maatregelen kunnen bijvoorbeeld gebruiksbeperkingen zijn, zie https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/omgevingswet/wetsinstrumenten/omgevingsplan/bouwactiviteit-bodemgevoelige-locatie/
Artikel 5.217 lid 2
| Kan 'of andere beschermende' eruit? Wat wordt bedoeld met een 'andere beschermde maatregel' als dit in ieder geval een sanering is volgens par. 4.121 Bal? Dan is het toch altijd al een 'saneren de maatregel'? | Is conform instructieregel Bkl. Andere beschermende maatregelen kunnen bijvoorbeeld gebruiksbeperkingen zijn, zie https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/omgevingswet/wetsinstrumenten/omgevingsplan/bouwactiviteit-bodemgevoelige-locatie/
Artikel 5.218 lid 1
| discussie over welke norm we als beleid opnemen voor terugsaneerwaarden. of vasthouden aan interventie waarden | Leidt niet tot aanpassing
| Ik zou voor nu algemeen de interventiewaarde aanhouden. Er worden al afwijkende waarden voor lood opgenomen in het tweede lid. Regionaal en/of gemeentelijk kan later dan nog bekeken worden of er lokaal nog andere aanpassingen nodig of wenselijk zijn. Bijvoorbeeld eventueel hogere waarden voor zink in zinkassengebied, hogere arseenwaarden in Dommeldal, enz. (om bijvoorbeeld meer bouw mogelijk te maken zonder meer saneringen, bepaalde stoffen geven lang niet altijd humane risico's boven de interventiewaarden). | Leidt niet tot aanpassing
| discussie over of de terugsaneerwaarde gelijk moet zijn aan de kwaliteitsklasse behorend bij de functieklasse. LandbouwNatuur/Wonen/Industrie. | Deze discussie kun je voeren met de gemeenten, bij implementatie
Artikel 5.218 lid 2
| Geen opmerkingen voor het toelaten van bodemgevoelige gebouwen op een bodemgevoelige locatie. Wel mis ik waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem ten aanzien van lood voor bodemgevoelige locaties waar geen bodemgevoelig gebouw toegelaten wordt, bijvoorbeeld bij de realisatie van een speeltuin/-plaats, volkstuin/moestuin, enz. En moet er daarnaast dan voor deze locatie aangepaste toepassingseisen opgenomen worden voor lood in par. 5.4.3? Is raar dat een omgevingsvergunning alleen verleend kan worden als de bepaalde waarde voor lood niet overschreden wordt aangezien het anders risico's geeft voor kinderen tot 6 jaar, maar het wel toegestaan is om grond met een slechtere loodkwaliteit toe te passen. Dat moet naar mijn mening overeenkomen. | bodemgevoelige locaties toegevoegd en lood toegevoegd aan tabel kwaliteitseisen in par. 5.4.3
| woning met tuin bevat kleine moestuin? opnemen ook grote moestuin en plaatsen waar kinderen spelen | speelplaats en moestuin opgenomen
| Eens met deze suggesties | top
Artikel 5.218 lid 3
| onafhankelijk van volume altijd saneren tot in beleid vastgelegde terugsaneerwaarden | Dat volgt uit de paragraaf Saeren van het Bal
| Dit komt toch niet vanuit een instructieregel Bkl, maar vanuit de Bruidsschat? | Bruidsschatregel is in dit geval invulling van de instructieregel Bkl, dus label laten staan
| Dat zou kunnen, hier zou nog over gediscussieerd kunnen worden. Maar als men met SPRONG voor nu enkel 'beleidsneutraal' over wil gaan, zou ik het voor nu zo laten. Er is voor beide wel iets te zeggen. | Geen aanpassing gedaan
Artikel 5.218 lid 4
| asbest hoeft niet specifiek te worden vermeld als lid 3 wordt aangepast/ verwijderd. | lid 3 is niet verwijderd
| Dit komt toch niet vanuit een instructieregel Bkl, maar vanuit de Bruidsschat? | Bruidsschatregel is in dit geval invulling van de instructieregel Bkl, dus label laten staan
Artikel 5.219 lid 1
| het gaat niet om het aantal maatregelen maar om de juiste. | Geen aanpassing gedaan, maar klopt
| vraag GGD: bij sanering van bodemverontreiniging wordt voor vluchtige stoffen en asbest een omgevingsplan ikv sanering (niet omgevingsplan zoals onder Omgevingswet) opgesteld, waarin maatregelen worden beschreven om omwonenden te beschermen tegen hinder/ gezondheidsrisico’s samenhangend met bodemverontreiniging. Waar is deze afspraak terug te vinden? | Dit zijn "andere beschermende maatregelen". Die kunnen in een maatwerkvoorschrift op grond van het Bal worden vastgelegd.
Artikel 5.220
| Dit hoeft dus, zoals nu moet volgens artikel 22.31 tijdelijk deel omgevingsplannen, op deze manier niet meer als voorschrift in de omgevingsvergunning opgenomen te worden? | Correct
Artikel 5.224 lid 1
| Lid 1 onder a is overbodig en zorgt voor verwarring als er ook een voorafgaand bodemonderzoek zoals bedoeld in par. 5.2.2. Bal nodig is. Het raadplegen van een bodeminformatiesysteem is altijd al verplicht bij het vooronderzoek NEN 5725 (wat altijd onderdeel is van een voorafgaand bodemonderzoek par. 5.2.2 Bal). | Is conform instructieregel provincie, geen ruimte om dit aan te passen
| Op deze wijze betekent het dus dat bij elk bouwwerk een voorafgaand bodemonderzoek uitgevoerd moet worden, dus niet enkel bij bodemgevoelige gebouwen zoals bepaald in par. 5.4.1. Dit zorgt voor een onevenredige verzwaring van de onderzoekslast bij bouwwerkzaamheden. Zeker gezien de zeer minimale hoeveelheid waar werkelijk sprake is van een mobiele verontreinigingssituatie als bedoeld in lid 2. De meeste daarvan zijn ook al beschikt onder de Wbb, waardoor er al gebruiksbeperkingen, saneringen of monitoringen lopen. De onderzoekslast zou al beperkt kunnen worden als er na 'a. raadpleging van een bodeminformatiesysteem;' het woordje of toegevoegd wordt en bij verdachtmaking op mogelijke aanwezigheid mobiele verontreinigingssituatie pas een voorafgaand bodemonderzoek nodig is. | Is conform instructieregel provincie, geen ruimte om dit aan te passen
Artikel 5.224 lid 2
| Dit is op dit moment voor de meeste gemeenten, in ieder geval in zuidoost-Brabant, veel te algemeen en niet werkbaar. Er komen 'van nature' in onze regio verhoogde concentraties aan diverse zware metalen voor zonder antropogene bron, waarbij ook de signaleringsparameters grondwatersanering overschreden worden. Op dit moment heeft de provincie afwijkende 'signaleringsparameters' voor de gemeenten in het zinkassengebied. | Is conform instructieregel provincie, geen ruimte om dit aan te passen
| Dit is nu enkel voor cadmium en zink, maar ze hebben hierbij de voormalige hogere gebiedswaarden verkeerd overgenomen. Op dit moment is voor meeste gemeenten binnen dit gebied zelfs een lagere signaleringsparameter voor cadmium opgenomen dan de standaard signaleringsparameter (in plaats van een afwijkende signaleringsparameter had dit een afwijkende voorkeurswaarde moeten zijn). De 'afwijkende' signaleringsparameter voor zink is in werkelijkheid exacte dezelfde, dus dat slaat nergens op, ook dit had een afwijkende voorkeurswaarde moeten zijn. Enkel voor de gemeente Cranendonck en enkel voor zink heeft men een hogere afwijkende signaleringsparameter. Dit is niet de werkelijkheid in onze regio. Naast cadmium en zink komen ook andere metalen verhoogd voor in het grondwater, waarbij ook de signaleringsparameter overschreden wordt. Dit is met name voor nikkel, maar ook voor de andere metalen zoals koper, lood, etc. Deze instructieregel werkt dus niet voor onze regio in het kader van zware metalen in het grondwater. Hierbij zou bijvoorbeeld toegevoegd moeten worden dat dit enkel geldt voor antropogene verontreinigingen met een duidelijk aanwijsbare bron. Maar kan dat wel bij een instructieregel vanuit de provincie? | Is conform instructieregel provincie, geen ruimte om dit aan te passen
Artikel 5.225 lid 1
| Wat als de verontreiniging van het perceel ernaast komt van waaruit via uitdamping naar de lucht er een risico kan ontstaan voor bewoners op het perceel waar de bron niet ligt? Dus een woning waar zich een mobiele grondwaterverontreiniging bevindt, niet de bron. | Is conform instructieregel provincie, geen ruimte om dit aan te passen
Artikel 5.226 lid 1
| ODZOB (P. Maas): De praktijk is in onze regio op dit moment, mede door mijn eerdere opmerkingen bij 5.224 en 5.225, hier eigenlijk niks mee gedaan wordt. Het maakt namelijk geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning voor bouwwerken, maar betreft enkel een losstaande informatieplicht. Enkel bij bodemgevoelige gebouwen waar uit een voorafgaand bodemonderzoek duidelijk is dat er inderdaad sprake is van een mobiele verontreinigingssituatie. Helaas moeten we dit via een instructieregel opnemen. Gezien de eerdere opmerkingen daarom vooral zo als informatieplicht houden en er dus geen melding of omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit van maken (zoals wel de mogelijkheid is in de instructieregel). | informatieplicht behouden
Artikel 5.226 lid 2
| Als het goed is, is het vanaf 1 januari 2026 verplicht om een xml.bestand van een bodemonderzoek aan te leveren. Als dit dan niet geregeld is tekst aanpassen naar bestandformaat XML volgens SIKB 0101 en BRO compliant. | Verplichting geldt waarschijnlijk alleen voor Bal, niet voor decentrale regels.
| Mee eens, vraag me wel af hoe 'BRO compliant' opgenomen kan worden aangezien dit niet meer is dan bepaalde velden die verplicht gevuld moeten zijn om de xml via het bodeminformatiesysteem Nazca te kunnen verzenden naar de BRO. Volgens mij is er namelijk geen formele term/definitie voor 'BRO-compliant'. Maar Flolegal kan hier mogelijk wel iets voor bedenken... | Verwijzing opgenomen naar de betreffende bijlage bij de Regeling basisregistratie ondergrond
Artikel 5.228 lid 1
| duidelijk aangegeven wanneer het BAl van toepassing en wanneer het oplan van toepassing is. | Dit zijn maatwerkregels op het Bal, dus ze zijn beiden van toepassing
Artikel 5.230
| En de overige gemeenten? Dit gaat alleen over de OMWB-nota bodembeheer en is dus niet bruikbaar voor de overige gemeenten, met name ODZOB en ODBN gebied. | Andere gemeenten kunnen hun eigen nota verwerken conform dit voorbeeld
Artikel 5.231 lid 1
| bodemfunctieklasse zijn nog niet juridisch gekoppeld aan het oplan. | Dat klopt, iedere gemeente moet zijn geodata toevoegen
| ook de toepassingsmatrix moet worden opgenomen . | Toepassingsmatrix niet gevonden in de nota bodembeheer midden- en west-brabant
Artikel 5.232 lid 1
| Wat is de definitie van 'doorgaande wegen in het buitengebied'? Zijn dit gebiedsontsluitende wegen? Zijn deze wegen niet uitgesloten van de OMWB-bodemkwaliteitskaart? Zo ja, dan is deze regel toch overbodig? | Volgens de nota zijn dat wegen met een snelheidslimiet van minimaal 80 km/u. Opgenomen in de toelichting
| Wat wordt bedoeld onder b met 'een partijkeuring conform de BRL SIKB protocol 1001 aan de kwaliteitsklasse industrie'? Een partijkeuring waarbij de grond alleen toegepast mag worden als deze maximaal voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse industrie? Of moet de grond altijd klasse industrie zijn (bijvoorbeeld om nu schonere grond niet over de loop van tijd te laten verslechteren)? | Aangepast
| in de nota is de definitie voor wegberm niet gegeven. | zie hierboven
| dit levert nu discussie op omdat bijv de 10 meter (bij afwezigheid van een sloot, erfgrens e.d. niet is opgenomen. Kan dat hier worden opgenomen. discussie over hoe dit gedefinieerd dient te worden. | Discussie kun je met de gemeente voeren bij de implementatie.
Artikel 5.232 lid 2
| Wat is de definitie van een 'verificatieonderzoek'? Wordt hier een partijkeuring BRL SIKB 1001 mee bedoeld? Of is dit wat anders? | Weet ik niet, overgenomen uit de nota bodembeheer
Artikel 5.233 lid 3
| in de nota wordt aangegeven dat het aantreffen van asbest een reden is tot onderzoek | Wat is je voorstel?
Artikel 5.234
| Waarom is PFOS samengevoegd met de overige PFAS-verbindingen? Er gelden nu landelijk ook verschillende normen voor PFOA, voor PFOS en voor overige PFAS (incl. GenX). Ik zou het landelijke aanhouden, dus een separate kolom voor PFOS toevoegen. | overgenomen
Artikel 5.235 lid 1
| moet de bodemkwaliteitskaart nog gekoppeld worden aan het oplan | ja, via digitale werkingsgebieden
| Dit is weer iets specifieks uit de OMWB-nota bodembeheer. Op deze manier niet toepasbaar voor alle gemeenten. | klopt, andere gemeenten kunnen de regels zelf aanpassen
Artikel 5.235 lid 2
| Wat is de definitie van een 'verdachte locatie'? Verdacht op wat? Verdacht op overschrijdingen van de interventiewaarde bodemkwaliteit? Verdacht op een bodemkwaliteit slechter dan de ontgravingskaart van de bodemkwaliteitskaart? Wat zijn 'bijzondere omstandigheden', is mij niet duidelijk wat hiermee bedoeld word. Zijn er geen overige uitgesloten locaties waar de bodemkwaliteitskaart niet voor gebruikt kan worden (waterbodems, defensieterreinen, rijkwegen, provinciale wegen en spoorwegen, etc.)? | Uitleg opgenomen in de toelichting.
| Het formulier Toets herkomst NEN 5725 is denk ik ook weer iets specifiek uit de OMWB-nota bodembeheer. Dit geldt niet voor alle gemeenten in Brabant en/of die deelnemen aan SPRONG. | klopt, andere gemeenten kunnen de regels zelf aanpassen
Artikel 5.236
| waar staat beschreven wat natuurgebied is. | Artikel geschrapt
| Mee eens, ik mis ook de definitie van een 'natuurgebied'. Betreffen dit gebieden die onderdeel uitmaken van het NatuurNetwerk Brabant, Natura 2000 of ook andere gebieden? Welke dan? Of alleen gebieden met bestemmingvlak 'natuur' of ook bij andere bestemmingsvlakken zoals 'bos'? | Artikel geschrapt
| Waarom is dit maatwerkvoorschrift nodig voor 'natuurgebieden'? Ik zie de noodzaak eigenlijk niet. Waarom is dan geen toestemming van eigenaren nodig van andere locaties/gebieden? Wat is het verschil daarin? | Artikel geschrapt
Artikel 5.237 lid 1
| veel huidige locatie vallen tussen wal en schip door dat het vaak moet gaan over een beschikte locatie (vaak niet aan de orde) en er soms geen sprake is van difuus. | Geen aanpassing gedaan, er is geen duidelijk voorstel
| Klopt helemaal. Nu is er bij vergelijkbare bodemverontreinigingen inderdaad een verschil tussen beschikte en niet-beschikte locaties/verontreinigingen. Dit zou voor de duidelijkheid gelijk getrokken kunnen worden of (deels) geschrapt worden voor onder Wbb beschikte locaties. Bij schrappen zou ik de MKB verplichting bij het doorgraven van beschikte afdeklagen sowieso behouden. Bij gelijk trekken is het ook niet wenselijk om de Wbb-omvangsdefinitie van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' weer te gaan gebruiken en het is ook niet altijd wenselijk om een informatieplicht voor elke klein spotje met een gehalte > interventiewaarde op te gaan nemen. Is het erg dat er kleinschalig gegraven kan worden zonder informatieplicht? De zorgplicht geldt altijd al. De meningen zijn hierover verdeeld, ook onderling binnen het bodemteam van de ODZOB. De een wil alles weer zoveel mogelijk in regeltjes gieten om alles te kunnen controleren en de ander niet (vermindering regels en meer vertrouwen in de zorgplicht). | Geen aanpassing gedaan, er is geen duidelijk voorstel
Artikel 5.239 lid 1
| is het verstandig om ipv informatieplicht hier een meldingsplicht van te maken aangezien je dan ook maatvoorschriften kan stellen. | Dit klopt niet, ook bij een informatieplicht kun je maatwerkvoorschriften stellen.
| Men kan ook aandragen dat het misschien niet eens nodig is om hiervoor een informatieplicht te hebben. Is het voor dit soort kleinschalige graafactiviteiten nodig om voor een initiatiefnemer meer ‘papierwerk’ te veroorzaken? Is er werkelijk een onaanvaardbaar risico blij kleine graafactiviteiten? Wil men weer meer of juist minder regeldruk? Meningen zijn hierover verschillend, zelfs binnen het bodemteam van de ODZOB. | Vooralsnog laten staan, bij implementatie in de gemeenten kun je deze discussie voeren
| Men kan ook gewoon van de initiatiefnemer op basis van de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving verwachten dat maatregelen worden genomen ter bescherming van de bodem. | Nee dat kan niet! Want kleinschalig graven valt niet onder het toepassingsbereik van het Bal.
Artikel 5.240
| Als grond verontreinigd is wordt het dan niet direct afgevoerd? Of opslag op terrein met maatregelen om verspreiding naar omgeving (bijv. via verstuiving) tegen te gaan. Voorstel: Tenzij het leidt tot gezondheidsrisico’s/overlast (stank, stof). | Voor die gezondheidsrisico's heb je de specifieke zorgplicht (art. 5.4)
Artikel 5.242
| onduidelijk wat de verhouding is tussen Bal graven boven I en de instructie van de provincie | Provinciale instructieregels gaan over grondwaterverontreiniging. Bal gaat niet over grondwater, alleen bodemverontreiniging.
| Volgens de toelichting is dit alleen van toepassing waarvoor voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een beschikking als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming is verleend. Echter, onder b gaat het over alle nader onderzoeken NTA-5755 waaruit blijkt dat er geen onaanvaardbare risico's zijn, dus ook zonder provinciaal besluit onder de Wbb van de provincie. Dit lijkt zo niet alleen over beschikte locaties te gaan (anders is het niet anders dan onder a, want dat wordt ook bepaald aan de hand van een nader onderzoek). Of gaat dit alleen over nader onderzoeken tussen de periode 1987-2024 (werking Wbb)? Als dat zo is specificeren/verduidelijken in de regel. Kan de provincie deze instructieregels zo opnemen? | Ja dat kan. Is conform instructieregel dus geen ruimte om het aan te passen.
Artikel 5.244
| Welk artikel wordt bedoeld met 'artikel PM'? | Aangepast (art. 5.4)
Artikel 5.245
| onduidelijk wat is dit extra tov het bal | Het Bal gaat niet over nazorg
Artikel 5.247
| welke procedure moet worden gevolgd. aanvullende opmerking bij toevalsvondst moet het gaan over humane risico's . Hoe gaan we om met andere situaties | Er is geen procedure, dit is een algemene regel. Is confofm instructieregel dus geen ruimte om het aan te passen.
Artikel 5.251
| Bevoegd gezag' specificeren als het college van burgemeester en wethouders''. | Dat staat al in de wet, dus overbodig
Artikel 5.252
| Welk artikel wordt bedoeld met <x.x>, ook in de toelichting. | Aangepast (art. 5.3)
Artikel 5.254
| is dit niet handiger om dit onderdeel op te nemen bij bouwen. | Nee, de oogmerken horen bij bodem
Artikel 5.259
| aanpassing op landelijk niveau naar meldplicht is deze uitwerking dan nog volledig nodig | Ik neem aan dat je doelt op de Tijdelijke regeling verbod en vergunningplicht toepassing LD- en ELO-staalslak. Aangezien dat een tijdelijke regeling is die in de zomer van 2026 alweer vervalt, is het aan te raden om dit wel in het omgevingsplan op te nemen.
Artikel 5.264 lid 2
| algemener maken van het artikel niet alleen OMWB maar OD's | Dit is een voorbeeld uitwerking op basis van de nota bodembeheer deelnemende gemeenten Midden- en West-Brabant. Als een gemeente andere regels heeft, kunnen ze de regels aanpassen.
specifieke zorgplicht checken.
| in de nota bodembeheer van de deelnemende gemeente in OMWB gebied is iets anders opgenomen: namelijk een PvA met diverse eisen en worden eisen gesteld aan de keuring van TGG | Dit is een voorbeeld uitwerking op basis van de nota bodembeheer deelnemende gemeenten Midden- en West-Brabant. Als een gemeente andere regels heeft, kunnen ze de regels aanpassen.
Artikel 5.267
| in de nota bodembeheer omwb worden de eisen a, b, c niet genoemd, maar worden andere eisen gesteld. Daarnaast zijn niet alle gemeente hiermee akkoord en hebben een aantal gemeenten aanvullende mogelijkheden dan wel belemmeringen opgenomen (Breda, Heusden) | Dit is een voorbeeld uitwerking op basis van de nota bodembeheer deelnemende gemeenten Midden- en West-Brabant. Als een gemeente andere regels heeft, kunnen ze de regels aanpassen.